Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки:   Поставка баллонов металлокомпозитных с запорным вентилем.

2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Гарантийный срок эксплуатации  не менее 12 месяцев с даты поставки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Срок службы баллона – 15 лет с учетом одного года складского хранения, при этом общее количество заправок до 7500. Срок действия гарантийных обязательств на комплектующие равен сроку действия гарантии производителя Товара. Качество Товара в соответствии действующим стандартам, техническим регламентам.
3. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено

4. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара:  не установлено

5. Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
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