Приложение № 1

к контракту № ___________

от____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку cамоспасателей и шкафов хранения к ним для нужд ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье»

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Поставка cамоспасателей и шкафов хранения к ним для нужд ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье» (далее - Заказчик).

  - Место поставки товара: г. Москва ул. Варварка д.6 стр.4.

  - Количество поставляемого Товара: в соответствии с приложением № 1 «Количество Товаров, поставляемых по адресу», являющимся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

  - Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Стандарт товаров

2.1. Краткие характеристики поставляемых товаров:

2.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не ранее 2025 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных материалов и элементов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Состав и комплектность Товара должны соответствовать стандартной комплектации производителя данного Товара.

2.1.2. Товар, предлагаемый поставщиком, должен соответствовать требованиям заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, комплектации, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика согласно приложению № 2 технического задания.

  - Порядок сдачи-приемки товара

2.2.1. Согласование Поставщиком с Заказчиком даты и времени доставки Товара (указанная дата должна позволять завершить доставку, разгрузочно-погрузочные работы в определённые п. 1.4. технического задания сроки).

2.2.2.  В согласованную дату в соответствии с п. 2.2.1. Поставщик осуществляет доставку Товара Заказчику по адресу в соответствии с приложением № 1 технического задания и оказывает в полном объеме иные сопутствующие услуги.

2.2.3. При поставке импортного Товара Поставщик обязан указать в Документе о приемке регистрационный номер декларации на Товар.

Также совместно с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику в одном экземпляре предусмотренную законодательством Российской Федерации документацию на Товар (сертификаты соответствия пожарной безопасности, паспорта, инструкции по эксплуатации и др.), а также товарную накладную по форме ТОРГ-12, подписанную со стороны Поставщика, в двух экземплярах.

2.2.4. В течение 5 (пяти) дней с даты отказа Заказчика от поставляемого Товара Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им.

2.2.5. Уборка и вывоз упаковки производится Поставщиком в день распаковки Товара, если такой день совпадает с днём передачи Товара, если с Заказчиком не согласованы иные сроки.

2.2.6. Поставщик полностью или частично останавливает поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от него обстоятельств, которые оказывают (могут оказать) негативное влияние на качество и/или сроки поставки Товара, и уведомляет об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня такой остановки.

- Объем и сроки гарантий качества

3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается не менее 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке сторонами.

3.2. Замена вышедшего из строя Товара или его деталей в течение гарантийного срока осуществляется за счет поставщика. Все запасные части, устанавливаемые на Товар в течение срока гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы на совместимость с основным Товаром.

3.3. Срок проведения гарантийного ремонта Товара 30 (тридцать) календарных дней. В случае гарантийного ремонта Товара, поставщик предоставляет на период ремонта аналогичный по функциональным и потребительским свойствам Товар.

3.4. Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.

- Требования к безопасности товара

4.1. Товар, предлагаемый поставщиком, должен соответствовать требованиям заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, комплектации, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика согласно приложению № 2 технического задания.

4.2. В поставляемых с Товаром документах должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и контактная информация о производителе (наименование организации, телефоны, контактные лица).

- Требования к используемым материалам и оборудованию

Товар должен быть затарен, упакован, промаркирован, застрахован, доставлен, способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Также должны быть произведены разгрузочно-погрузочные работы, упаковочный материал убран и вывезен.

- Перечень нормативных правовых актов и нормативно технических актов

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- ГОСТ Р 53261-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.09.2019 № 805-ст);

- ГОСТ Р 58202-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.08.2018 № 501-ст).

К настоящему техническому заданию прилагаются:

Приложение № 1 – Количество Товаров, поставляемых по адресу.

Приложение № 2 – Требования к функциональным и потребительским свойствам товара (спецификация).

Приложение № 1

к техническому заданию

Количество Товаров, поставляемых по адресу – г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4

| № п/п | Наименование Товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский концертный зал «Зарядье» по адресу: 109012, г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4 |  |  |  |
| 1. | Самоспасатель УФМС ШАНС-Е универсальный фильтрующий малогабаритный базовый с фильтрами ФСЭ с полумаской (не менее 30 мин.) | шт | 48 |
| 2. | Контейнер для хранения самоспасателей (УФМС) "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА" "Шанс"-2 | шт | 24 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Требования к функциональным и потребительским свойствам товара (спецификация)

| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |
| 1 | Самоспасатель | УФМС ШАНС-Е универсальный фильтрующий малогабаритный базовый с фильтрами ФСЭ с полумаской (не менее 30 мин.) | Назначение | Эвакуация | - |
|  |  |  | Состав комплекта | рабочая часть (лицевая), руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт товара, герметичная упаковка, сумка (футляр) | - |
|  |  |  | Применение | При пожаре | - |
|  |  |  | Исполнение капюшона фильтрующего самоспасателя | С полумаской | - |
|  |  |  | Класс эффективности фильтров марок A, B, E, K | Класс 3 (высокая эффективность) | - |
|  |  |  | Тип самоспасателя по способу защиты | Фильтрующий | - |
|  |  |  | Защитные свойства | От дыма | - |
|  |  |  | В рабочую часть товара должны входит | комбинированный фильтр, капюшон со смотровым окном | - |
|  |  |  | Возрастная категория фильтрующего самоспасателя | Для людей старше 12 лет | - |
|  |  |  | Время защитного действия | Не менее 30 | мин |
|  |  |  | Гарантийный срок хранения товара | не менее 5 лет | лет |
| 2 | Контейнер для хранения самоспасателей (УФМС) "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА" "Шанс"-2 | (УФМС) "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА" "Шанс"-2 (на 2 изделия) с пломбой и наклейками | Материал | металл | - |
|  |  |  | Комплектация | Ключ, пломба, наклейка "Место расположения СИЗ" (знак F12 по ГОСТ Р 58202-2018) | - |
|  |  |  | Размеры | 246х194х163 | мм |
|  |  |  | Вместимость | 2 | шт |