ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку огнетушителей и средств индивидуальной защиты

Наименование характеристики; Значение характеристики; Инструкция по заполнению характеристик в заявке. Огнетушитель - 20 шт (Штука). Вид (по типу огнетушащего вещества); Порошковый (ОП); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Возможность перезарядки; Перезаряжаемый; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение по классу пожара; В; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение по классу пожара; С; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение по классу пожара; А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение по классу пожара; E; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса A); 2А; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса B); 55В; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; Переносной; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип по принципу создания избыточного давления газа; Закачной (з); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фильтрующий универсальный самоспасатель - 15 шт (Штука). Время защитного действия; ≥ 20 ≤ 30 мин (Минута); Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Назначение; для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ, включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения, из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

Упаковка и маркировка. Условия перевозки

Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), дату выпуска и срок годности товара, если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Качество Товара. Гарантия Поставщика. Срок гарантийного хранения товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик вместе с товаром (за исключением товара, в отношении которого производителем установлен срок годности товара) предоставляет Заказчику гарантию Поставщика сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.

В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Поставщика, произвести ремонт или замену такого товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

Доставка товара к месту осуществления ремонта и обратно или его замена осуществляется за счет средств Поставщика.

Срок службы (гарантийный срок хранения) в соответствии с технической документацией производителя на товар составляет:

- на огнетушители - не менее 10 (десяти) лет;

- на фильтрующий универсальный самоспасатель – не менее 5 (пяти) лет.