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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1. Предмет закупки

	Поставка пожарного оборудования для филиала АО "Энергоспецмонтаж" в  Египет

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	 Поставляемый товар должен быть новым, производства не ранее 2026 года (который не был в употреблении, эксплуатации, ремонте, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства. Поставщик гарантирует, что товар передается свободный от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста.


	Подраздел 1.3. ОКПД 2


	27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические


	13.96.14.195 Ткани с огнестойкой отделкой для экранов


	27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов


	28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Товар будет использоваться в АРЕ, макроклиматический район – ТС 3.1 The Goods will be used in the ARE, macroclimatic region - TS (tropical dry)  (тропический сухой) с климатическим температурным режимом от +1,7°С with a climatic temperature range from +1.7 ° C to +51.1 ° C. Environmental  до +51,1°С. Класс по агрессивности окружающей среды по СП aggressiveness class according to SP 28.13330.2012 - XS3, XA3.  
28.13330.2012 – ХS3, XA3.  



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	4.1.1. Технические характеристики товара должны соответствовать 4.1.1 The technical characteristics of the product must correspond to those  указанным в приложении №1. specified in Appendix No. 1.  

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1. Не предъявляются. 4.2.1. Not required.  

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1. Должны соответствовать паспортным характеристикам. 4.3.1 Must comply with passport specifications.  

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1. Не предъявляются. 4.4.1. Not required.  

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	4.5.1. Не предъявляются. 4.5.1. Not required.  

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.10. Требования к комплектности

	Требования не предъявляются

	Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	Маркировка товара должна соответствовать требованиям ТУ или The marking of the goods must comply with the requirements of technical  иным стандартам (ES) завода-изготовителя, а также ГОСТ 34757-2021 specifications (TS) or other standards (ES) of the manufacturer, as well as with  «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» GOST 34757-2021 «Packaging. Marking indicating the method of handling  Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, cargo». The marking must include the name of the product, the name of the  наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя. manufacturing company, and the location of the manufacturer.   

	Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	Маркировка упаковки товара должна соответствовать требованиям ТУ или иным стандартам (ES) завода-изготовителя, а также ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка товара должна быть заводского исполнения, обеспечивать защиту товара от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Поставка товара сопровождается оригиналами следующих 5.1.1. Delivery of the goods is accompanied by originals of the following  документов: documents:   
- Для резидентов АРЕ (включая перевод данных документов на русский - For residents of Egypt (including translation of these documents into Russian,  язык, арабский язык, английский язык): Arabic, English): - the act of transfer and acceptance of goods;   
- акт приема – передачи товара;  - invoices indicating the list of goods (name, model), number of units of goods,  
- инвойсы с указанием перечня товара (название, модель), количества cost, information about the organization of the manufacturer of the goods,  единиц товара, стоимости, данных об организации изготовителе товара, country of origin of the goods;   страны происхождения товара;  - a complete set of accompanying technical documentation, including a passport  
- полный комплект сопроводительной технической документации в том for the product, a manufacturer’s quality certificate for the product, if  числе паспорт на товар, сертификат качества производителя на товар, если certification of the product is provided for by current legislation, instructions for  сертификация товара предусмотрена действующим законодательством, the product, including in Russian, and other documents related to the product  инструкция на товар, в том числе на русском языке, и иные относящиеся к necessary for its use.   товару документы, необходимые для его использования. Поставщик The Supplier delivers and unloads the Goods on its own and at its own expense.   осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и за счет Acceptance of the delivered goods is carried out by the Buyer upon delivery of  собственных средств. Приемка поставленного товара осуществляется the goods for compliance with the requirements of this Technical Specification,  Покупателем при поставке товара на соответствие требованиям данного as well as the current legislation of the Russian Federation and Egypt.   Технического задания, а также действующим законодательствам РФ и АРЕ. - For residents of the Russian Federation:   
- Для резидентов РФ: waybill (TORG-12) or universal transfer document (UPD));   товарная накладная (ТОРГ-12) или универсально-передаточный документ - invoices indicating the list of Goods (name, model), number of units of Goods,  (УПД);  cost, information about the organization of the manufacturer of the goods,  
- инвойсы с указанием перечня товара (название, модель), количества country of origin of the Goods;   единиц товара, стоимости, данных об организации изготовителе товара, - invoice for payment;   страны происхождения товара;   - packing list, indicating the numbers of shipped items and indicating the number  
- счет на оплату; of products by article and/or size (provided if necessary or at the request of the  
- упаковочный лист, с указанием номеров отгруженных мест и с указанием Buyer);   количества изделий по артикулам и/или размерам (предоставляется при - manufacturer’s quality certificate for the goods, if certification of the goods is  необходимости или по требованию Покупателя); provided for by current legislation, and other documents related to the goods  
necessary for its use.   
The Supplier delivers and unloads the goods on its own and at its own expense.   - сертификат качества производителя на товар, если сертификация товара Acceptance of the delivered goods is carried out by the Buyer upon delivery of  предусмотрена действующим законодательством, и иные относящиеся к the Goods for compliance with the requirements of this Technical Specification,  товару документы, необходимые для его использования. as well as the current legislation of the Russian Federation.  Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и за  счет собственных средств. Приемка поставленного товара осуществляется  покупателем при поставке товара на соответствие требованиям данного  Технического задания, а также действующим законодательствам РФ.  

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: 5.2.1. The Supplier is obliged, together with the goods, to transfer to the Buyer: a  сертификат качества производителя на товар, если сертификация товара manufacturer's quality certificate for the goods, if the certification of the goods is  предусмотрена действующим законодательством, и иные относящиеся к provided for by applicable law, and other documents related to the goods  товару документы, необходимые для его использования. Другие документы necessary for its use. Other documents in accordance with the current legislation.  в соответствии с действующим законодательством.  



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Поставщик обязуется поставить товар всеми видами транспорта 6.1 The Supplier undertakes to deliver the goods all types of transport by covered  крытым автотранспортом в упаковке (таре), позволяющей обеспечить vehicles in a package (container) that allows to ensure the safety of the goods  сохранность товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке from damage during its shipment, transportation (transportation) and storage.  (перевозке) и хранении.  



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии. 7.1. Stored in a covered warehouse in a packed condition. Storage in accordance  Хранение в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и АРЕ.  with the regulatory legal acts of the Russian Federation and the Arab Republic of  При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность Egypt.  его хранения, покупатель вправе отказаться от оплаты товара, а если товар When transferring goods in a package (container) that does not provide the  был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. possibility of its storage, the buyer has the right to refuse to pay for the goods,  
and if the goods were paid for, to demand a refund of the amount paid.  



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленный товар, в том числе на товар, The warranty period for the delivered goods, including goods supplied as  поставленный взамен дефектного, составляет не менее 12 (двенадцати) replacements for defective ones, shall be not less than twelve (12) months from  месяцев, с даты подписания Сторонами акта-приема-передачи Товара, the date the Parties sign the goods acceptance certificate confirming the transfer  подтверждающего передачу Товара Покупателю. of the Goods to the Buyer.  



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1. Не предъявляются. 9.1 Not required.  



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1. Не предъявляются. 10.1 Not required.  



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, поставляемый товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ и АРЕ:
- № 7-ФЗ с изменениями «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.
- № 89-ФЗ с изменениями «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенная им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и АРЕ, а также соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в техническом предложении.
При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», а также систему стандартов АРЕ.
.   


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	13.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ и АРЕ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться сертификатами соответствия, а также документами, указанными в подразделе 5.2 настоящего ТЗ и другими документами в соответствии с законодательством РФ и АРЕ.
13.2. Постановление № 1875 не применяется с учетом внесенных в пп. «и» п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» изменений (в ред. постановления от 10.06.2025 № 879, далее – постановление № 1875) для закупок, осуществляемых обособленными подразделениями для обеспечения исполнения контракта/ договора или деятельности на территории иностранного государства.
 



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

	14.1. Не предъявляются. 14.1 Not required.  



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	15.1. Претензии по количеству и качеству товара, предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес поставщика уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию. Поставщик обязан за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от покупателя уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного товара.
15.2 Для обеспечения возможности проведения оценки соответствия качественных характеристик предлагаемого товара или аналога требованиям настоящего технического задания, Участник закупочной процедуры должен направить в составе технического предложения следующую информацию:
- Полное наименование предлагаемой продукции в соответствии со стандартом на производство.
- Сравнительную таблицу всех качественных и количественных характеристик предлагаемого аналога и предмета закупки с актуальной версией стандарта на производство товара (ТУ, ТР, ГОСТ, СТО, ОСТ и/или иное) на русском языке.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Грузополучателя, всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов. 
Количество поставляемого товара должно соответствовать разделу 1 данного ТЗ.
Поставщик должен уведомить Покупателя за 5 рабочих дней о начале поставки товара.
Поставщик обязан поставить товар по адресу: Арабская Республика Египет, площадка строительства АЭС «Эль-Дабаа», расположенная на севере Арабской Республики Египет, на побережье Средиземного моря в 340 км к северо-западу от Каира, в 6-ти километрах от города Эль-Дабаа, провинция Марса-Матрух (Место поставки).
Поставщик обязан поставить товар не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора, с правом досрочной поставки.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	17.1 Оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии документов о качестве, а также оригиналы товарно-сопроводительных документов, указанные в подразделе 5.2 настоящего ТЗ, должны предоставляться покупателю при отгрузке товара и соответствовать стандартам и техническим требованиям.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения


	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество
листов


	1
	Приложение № 1 к Техническому заданию_07.10.2026 8_45_45
	1



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Техническому заданию


Спецификация

	п/п
	Наименование

	Тип, марка
	Класс безопасности по НП-001
	Категория сейсмо
стойкости НП-031
	Климатическое исполнение ГОСТ 15150
	Материал
	ГОСТ, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Место поставки
	Условия хранения по ГОСТ 15150


	1
	Сирена MS-190-220/ССП-190 220В
	Сирена MS-190-220/ССП-190 220В (или аналог)
	Нет-
	Нет
	
	
	
	Штука
	3
	25.04.2027
	ЕГИПЕТ
	


	2
	Полотнище Каланча ПП-600
	Полотнище Каланча ПП-600 (или аналог)
	Нет-
	Нет
	
	
	
	Штука
	300
	25.04.2027
	ЕГИПЕТ
	


	3
	Батарейка 6F22 Energizer BL1
	Батарейка 6F22 Energizer BL1 (или аналог)
	Нет-
	Нет
	
	
	
	Штука
	50
	25.04.2027
	ЕГИПЕТ
	


	4
	Щит пожарный ЩП-А
	Щит пожарный ЩП-А (или аналог)
	Нет-
	Нет
	
	
	
	Штука
	10
	25.04.2027
	ЕГИПЕТ
	


