## Лист1
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд филиала АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети
ОКПД2 32.99.11.199 Поставка средств индивидуальной защиты для филиала АО «Чукотэнерго», предназначенных для обеспечения производственной безопасности и соблюдения мер по охране труда СЭС
№ п/п | Наименование | Материал | Марка/рабочая среда | Технические характеристики и размер | ГОСТ,ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | ДСИЗ защитного типа от производственных загрязнений, универсального действия (первая или высшая), | Сбалансированная комбинация акрилат сополимера и талька — образует газопроницаемый барьер высокой прочности, защищает от водорастворимых и водонерастворимых загрязняющих веществ. Сочетание жидкого парафина и петролатума — усиливает защитные свойства крема при попеременном воздействии агрессивных факторов, предотвращает раздражение и замедляет потерю влаги. Ухаживающие и смягчающие компоненты: глицерин (аккумулирует влагу из воздуха и насыщает ею кожу), аллантоин (заживляющее средство, препятствует закупориванию пор, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием). | 100 мл | Средства при негативном влиянии окружающей среды от воздействия низких температур, ветра; от обморожения, обветривания и повышенной влажности. Для использования при температуре до -40ºС, всесезонный |  | шт | 984
2 | ДСИЗ защитного типа от биологических факторов (микроорганизмов), с антибактериальным действием (для удаленных подстанций) |  | 100 мл | Предназначены для безопасного осуществления работ в условиях, когда рабочее место находится удалённо от стационарных санитарно-бытовых узлов или в условиях сниженного воздухообмена (например, при использовании специальной обуви и защитных перчаток).Согласно ГОСТ Р 12.4.301–2018, ДСИЗ этого типа обладают направленной эффективностью, если за установленное время контакта (не более 5 минут) погибают 99,99% микроорганизмов |  | шт | 150
3 | ДСИЗ защитного типа от биологических факторов (микроорганизмов), с фунгицидным действием (для всех кто носит спецобувь) | Состав: изопропиловый спирт (70–75%), вода, глицерин, ГЭЦ (целлюлозная смола), хлоргексидин, перекись водорода, отдушка, натуральный краситель. | 100 мл | средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов): грибов (средства с противогрибковым (фунгицидным) действием) Для снижения избыточного потоотделения кожи стоп и предотвращения появления неприятных запахов при ношении закрытой обуви (защитная обувь, резиновые сапоги и т.д). Обладает охлаждающим и антибактериальным действием. всесезонный |  | шт | 500
4 | ДСИЗ защитного типа при негативном влиянии окружающей среды,от низких температур, ветра (служба ВЛ) | пчелиный воск, пантенол, витаминный комплекс, натуральные масла, витамин А. | 100мл | Средства при негативном влиянии окружающей среды от воздействия низких температур, ветра; от обморожения, обветривания и повышенной влажности. Для использования при температуре до -40ºС, всесезонный |  | шт | 300
5 | ДСИЗ защитного типа при негативном влиянии окружающей среды,от УФ-излучения диапазонов А,В,С (SPF 30) (служба ВЛ) | В состав крем входят ухаживающие компоненты, повышающие защитные функции кожи и восстанавливающие гидролипидную пленку, содержит Витамины А и Е. Крем не содержит парабенов, хлоризотиазолинов, нефтяных производных, красителей и силиконов. Защищает кожу от UVA, UVB, UVC излучения различного происхождения. Степень суммарной защиты SPF 30, стойкость к воде и обеспечивает защиту в течение длительного времени. | 100мл | Средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С; Крем для защиты кожи от воздействия УФ-излучения диапазонов А, В, С, при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи, от низких температур, ветра). Рекомендуемая температура крема — до −50 °C. всесезонный |  | шт | 300
6 | ДСИЗ защитного типа от насекомых и паукообразных (клещей) репелентные (черные усиленные) | активное вещество – N,N- диэтилтолуамид (не менее 29 %), спирт изопропиловый не менее 32 %, эмульгаторы, вспомогательные компоненты, вода; | 100 мл | Средства для защиты от биологических факторов (насекомых и паукообразных (клещей): репеллентные средства ЧЕРНЫЙ, УСИЛЕННЫЙ.Применения для обработки поверхности кожи и спецодежды; длительность действия: а) при нанесении на кожу – не менее 4-х часов; б) на одежду от насекомых – до 30 суток; в) от клещей – до 5 суток. лето |  | шт | 200
7 | ДСИЗ очищающего типа от неустойчивых (мыло туалетное твердое по 100г) | Лаурилсульфоэтоксилат натрия (массовая доля основного вещества — от 68% до 72%). Кокамидопропилбетаин (массовая доля основного вещества — от 37% до 40%). Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла. Абразив натуральный (размер частиц — 0,1–0,2 мм, обычно из скорлупы грецких орехов). Камедь ксантановая (по ГОСТ 33333). Диметиловые эфиры органических кислот. Вода дистиллированная (по ГОСТ 6709). | 100мл | Средство предназначено для очищения от неустойчивых загрязнений и относящегося к дерматологическим средствам индивидуальной защиты |  | шт | 2000
8 | ДСИЗ очищающего типа от устойчивых (паста), | Для эффективного и экономичного использования очищающих паст допускается содержание воды не более 55% | 200 мл | Средства для очищения от устойчивых загрязнений.Сильные загрязнения. Всесезонный |  | щт | 500
9 | Щиток защитный термостойкий | Материал: ударопрочный пластик/полиамид | универсальный | Щиток для сварщика с автоматически затемняю щимся светофильтром. Система крепления при поднятии маски перемещает центр тяжести маски вниз, что снижает усталость головы и шеи сварщика. Количество оптических датчиков 4; Степень затемнения, DIN 9-13 | ГОСТ 12.4.238, ГОСТ 12.4.023 и EN 166, EN 379, EN 175. | шт | 7
10 | Наушники |  | универсальный | Противошумные ЭКО КОМФОРТ | ГОСТ 12.4.035-78 | шт | 20
11 | Вкладыши противошумные | Материал: вспененный полиуретан | универсальный | Вкладыши противошумные 3М 1130 (со шнурком) акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ, до 35 дБ. | ГОСТ Р 12.4.209-99 | шт | 880
12 | Костюм женскийй летний для охраны (куртка+брюки) | Состав ткани: 100 % хлопок. Минимальная плотность ткани: 280 г/м². Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н. Устойчивость окраски к стирке: класс 4.0. Устойчивость окраски к солнечному свету: класс 4.0. Стойкость к истиранию, циклов: не менее 5000. | 48-50 | 158-164 | ГОСТ 27574 | комп | 2
|  |  | 52-54 | 158-164 |  | комп | 3
|  |  | 44-46 | 164-170 |  | комп | 2
|  |  | 48-50 | 170-176 |  | комп | 2
|  |  | 60-62 | 170-176 |  | комп | 3
|  |  | 56-58 | 170-176 |  | комп | 2
|  |  | 52-54 | 170-176 |  | комп | 3
|  |  | 52-54 | 182-188 |  | комп | 2
|  |  | 48-50 | 182-188 |  | комп | 1
13 | Костюм женскийй утепленный для охраны (куртка+брюки) | Костюм состоит из куртки и брюк (полукомбинезона). Для IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 265 г/м2 водоотталкивающая пропитка. Костюм состоит из куртки и брюк (полукомбинезона). Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н. | 48-50 | 158-164 | ГОСТ 27574 | компл | 2
|  |  | 52-54 | 158-164 |  | компл | 3
|  |  | 44-46 | 164-170 |  | компл | 2
|  |  | 48-50 | 170-176 |  | компл | 3
|  |  | 60-62 | 170-176 |  | компл | 1
|  |  | 56-58 | 170-176 |  | компл | 1
|  |  | 52-54 | 170-176 |  | компл | 3
|  |  | 48-50 | 182-188 |  | компл | 1
|  |  | 52-54 | 182-188 |  | компл | 1
14 | Кепи-бейсболка (охрана) | Ткань (Смесовая (30% хлопок, 70% полиэфир), пл. 210 г/м2 | универсальный | На фронтальной части кепи имеется объемная вышивка "охрана". Специальный регулятор в затылочной части, позволяет подгонять размер под индивидуального пользователя. Кепка снабжена большим козырьком для защиты от ветра и попадания прямых солнечных лучей в глаза. | ГОСТ 12.4.280-2014 | шт | 14
15 | Перчатки с полимерным покрытием | Перчатки трикотажные с вязаными манжетами и обтачанными тесьмой, утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони. Основа: трикотаж полиакрилонитрила (ПАН) (100 %). Покрытие – ПВХ. | размер 9 | Класс вязки 7. Обметка манжета: Двойной оверлок. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: сопротивление порезам лезвию – уровень не ниже 1; износостойкость – уровень не ниже 2 (среднее число циклов до разрыва минимум 2000); сопротивлению разрыву – уровень не ниже 4; температурный режим: до минус 30 °С. | ГОСТ 12.4.282-2013, ТР ТС 019/2011 | пар | 2000
16 | Перчатки для защиты от механических воздействий, устойчивые к низким температурам | Материал: основа перчаток – плотная смесовая ткань с ворсовой подкладкой. Рабочая поверхность ладони и пальцев – прочная и мягкая свиная кожа особой выделки. Используются с утепляющими вкладышами – перчатками из синтетических или шерстяных волокон. |  | Усиленная крага для дополнительной защиты запястья. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: износостойкость – уровень 3 (среднее число циклов до разрыва от 7000 до 8000); сопротивление порезам лезвию – уровень 3 (минимум средний индекс 10,0); сопротивлению разрыву – уровень 4 (минимум 74 Н); определение прочности на прокол: 1 (минимум 20 Н); (по EN 511); сопротивление конвективному холоду: уровень 1 (по EN 511). | ТР ТС 019/2011 | пар | 270
17 | Перчатки с полимерным покрытием для защиты от проколов и порезов | Перчатки пятипалые кожаные. Основа: Кожа из бахтармянного спилка. | Длина перчаток от 240 мм (минимум) до 270 мм. | Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: сопротивление порезам лезвию – уровень 3; износостойкость – уровень 3 (среднее число циклов до разрыва минимум 7000); сопротивление разрыву – уровень 4 | ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.183. | пар | 65
18 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов | Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе, с короткой жесткой крагой. Обязательно наличие гладкой или рельефной поверхности. Основа: хлопчатобумажный трикотаж с односторонним начесом или фетровая изоляция, пеноизоляция и с антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид или поливинилхлорид с добавлением латекса. Используются с утепляющими вкладышами – перчатками из синтетических или шерстяных волокон. |  | Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: износостойкость – уровень 3 (среднее число циклов до разрыва от 7000 до 8000); сопротивление порезам лезвию уровень 3 (минимум средний индекс 10,0); сопротивлению разрыву – уровень 4 (минимум 74 Н); определение прочности на прокол: 1 (минимум 20 Н) | ГОСТ 12.4.010, ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ 12.4.101 и EN 511, EN 388, EN 420. | пар | 67
19 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла зимние | Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой из трикотажа. Армированные в ладонной части для усиления сопротивления истиранию. Основа: расщепленная кожа КРС или кожевенный спилок. Подкладка: шерстяной трикотаж в ладонной части, хлопчатобумажная ткань. | Длина перчатки не менее 400 мм. | Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: износостойкость – уровень 3; сопротивление порезам лезвию – уровень 2; сопротивлению разрыву – уровень 4; определение прочности на прокол – уровень 3; поведение при горении (продолжительность остаточного горения/тления) – уровень 4 (менее 2/5 секунд); контактная теплота – уровень 1 (более 15 секунд при температуре 100 °С); конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – уровень 3 (более 10 секунд); небольшое количество расплавленного металла – уровень 4 (более 35 капель). | ГОСТ 12.4.010, ГОСТ Р 12.4.246 и EN 388, EN 407, EN 420. | пар | 25
20 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и подкладкой из трикотажа. Армированные в ладонной части для усиления сопротивления истиранию. Основа: расщепленная кожа КРС или кожевенный спилок. Подкладка: хлопчатобумажная ткань. | Длина перчатки не менее 400 мм. | Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: износостойкость – уровень 3; сопротивление порезам лезвию – уровень 2; сопротивлению разрыву – уровень 4; определение прочности на прокол – уровень 3; поведение при горении (продолжительность остаточного горения/тления) – уровень 4 (менее 2/5 секунд); контактная теплота – уровень 1 (более 15 секунд при температуре 100 °С); конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – уровень 3 (более 10 секунд); небольшое количество расплавленного металла – уровень 4 (более 35 капель). | ГОСТ 12.4.010, ГОСТ Р 12.4.246 и EN 388, EN 407, EN 420. | пар | 40
21 | Перчатки (лаборант) | Перчатки пятипалые пленочные с напылением с внутренней стороны. Толщина: 0,40 мм. Основа: 100 % натуральный латекс. Напыление: хлопковое волокно с антибактериальной обработкой. Отсутствие протеинов (гипоаллергенность). Рифление на ладонной части перчаток: ромбовидное или чешуйчатое должно улучшать условия их использования при работе в жидких средах. | Длина перчаток минимум 305 мм. | Перчатки должны иметь следующие технические характеристики: сопротивлению разрыву – уровень 1 (минимум 10 Н) | ГОСТ Р 12.4.246, ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.183 и EN 374, EN 420. | пар | 50
22 | Перчатки (уборщик) | Материал: нитриловый каучук (нитрил). Манжета: круглая. | Длина перчаток не менее 240 мм. Размер 8,5-9 (L) | Отсутствие протеинов (гипоаллергенность). | ГОСТ 20010, ГОСТ 12.4.183 и ГОСТ Р 12.4.246, EN 388, EN 374, EN 420. | пар | 200
23 | Рукавицы ватные | Верх - ткань х/б, утеплитель - ватин. | универсальный | Рабочие рукавицы утепленные ватином для защиты рук от повреждений при пониженных температурах окружающей среды. Край рукавиц с подгибкой - швы внутри. | ГОСТ 12.4.010-75 | пар | 600
24 | Рукавицы меховые | Материал: диагональ гладкокрашеная 220 г/м2. Утеплитель: мех натуральный; Подкладка: нет | Размер 10-11 | Рабочие рукавицы утепленные ватином для защиты рук от повреждений при пониженных температурах окружающей среды. | ГОСТ 20176-84 ТР ТС 017/2011 | пар | 15
25 | Тепловая индивидуальная маска-кондиционер (для защиты от пониженных температур) | Материал: изготовлена из непромокаемого и непродуваемого материала – виндблок, имеет встроенный тепловой блок, обеспечивающий теплое комфортное дыхание на любом морозе. | регулируемый | Защита органов дыхания от неблагоприятного воздействия холодного воздуха и снижения тепловых потерь организма через дыхание в условиях пониженной до −50°С температуры окружающего воздуха; защита организма от перегрева и обезвоживания в условиях повышенной до +50°С температуры окружающего воздуха. Помимо этого маска обеспечивает благоприятный стабилизирующий эффект за счет создания сбалансированного температурно-влажностного кондиционирующего режима дыхания. Маска регулируется под нужный размер головы стропами с липучкой. Для более надежной фиксации крепится в двух точках – на шее и затылке. Регулировка: маска регулируется под нужный размер головы стропами с липучкой, для более надежной фиксации крепится в двух точках – на шее и затылке. | ТУ 2568-001-94801083-2007 | шт | 12
26 | Шапка ушанка | МАТЕРИАЛ: Драп; Мех мутон ФОРМА: Мягкая внутри теплый подклад и саржа | регулируемый | СЕЗОН: Зима; РЕГУЛЯТОР РАЗМЕРА: Утяжка; ЦВЕТ: Черный/Серый | ТУ 2568-001-94801083-2007 | шт | 27
27 | Сапоги рыбацкие (болотники) | Материал верха: нейлон толщиной менее 1,8 мм. Условная прочность при разрыве верха обуви – не менее 6 МПа. Материал подошвы: Полиуретан. | 42 | Сплошной или перфорированный носок. Закрытый задник. Наколенники двухслойные. Подкладка: нетканый подкладочный материал. Стелька: натуральная кожа (по всей длине обуви). Метод крепления: литьевой. | ТР ТС 019/2011, ТУ 2590-001-51664612-2003 | пар | 2
|  |  | 43 |  |  | пар | 4
|  |  | 44 |  |  | пар | 1
|  |  | 45 |  |  | пар | 1
|  |  | 46 |  |  | пар | 1
28 | Полуботинки кожаные женские | Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральная подкладочная кожа. Подошва: однослойный полиуретан. Цвет: черный. | 36 | Полуботинки летние. Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 | пар | 3
|  |  | 37 |  |  | пар | 1
|  |  | 38 |  |  | пар | 2
|  |  | 39 |  |  | пар | 4
29 | Заземление переносное для распределительных устройств | Медный многожильный провод; контактная часть (медные клеммы) | Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 1,25; Длина заземляющего спуска, м 2,5; Сечение провода, мм2 25; Ток термической стойкости, кА/3 4,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 700; Длина рукоятки, мм, не менее 300 | Номинальное напряжение от 1 до 15 кВ | ГОСТ Р 51853-2001 ГОСТ 12.4.011 | шт | 10
30 | Заземление переносное для распределительных устройств | Медный многожильный провод; контактная часть (медные клеммы) | Количество фаз 3; Количество зажимов, шт 3; Количество штанг, шт 3; Длина межфазных проводов, м 2,5; Длина заземляющего спуска, м 7; Сечение провода, мм2 25; Ток термической стойкости, кА/3 4,0; Длина изолирующей части, мм, не менее 1100; Длина рукоятки, мм, не менее 400 | Номинальное напряжение 35 кВ | ГОСТ Р 51853-2001 ГОСТ 12.4.011 | шт | 10
31 | Заземление переносное для распределительных устройств | медный многожильный провод; контактная часть (медные клеммы) | Сечение заземл. проводника 35 мм2; Длина межфазных проводов, м - 6,0; Длина заземляющего спуска, м 12; Длина изолирующей части, мм, не менее 1400; Длина рукоятки, мм, не менее 600; Масса, кг, не более: 13,5 | Номинальное рабочее напряжение, кВ от 35 до 110; Количество фаз 3; Количество штанг с зажимами, шт 3; Ток термической стойкости, кА/3 с: 5,6 | ГОСТ Р 51853-2001 ГОСТ 12.4.011 | шт | 10
32 | Заземление переносное для распределительных устройств | Медный многожильный провод; контактная часть (медные клеммы) | Сечение заземляющего провода 16 кв. мм; Длина провода между фазами 0,4 м; Длина заземляющего спуска 2 м; Общая длина заземляющего провода 2,8 м; Ток термической стойкости в течении 3с 2,3кА; Ток динамической стойкости 14кА; Количество фаз - 3; Количество штанг - 3; Длина изолирующей части штанги 30,0 мм; Длина рукоятки штанги 120,0 мм; Длина штанги с зажимом 290 мм | Номинальное напряжение до 1 кВ | ГОСТ Р 51853-2001 ГОСТ 12.4.011 | шт | 10
33 | Штанга оперативная изолирующая | Стеклопластик | Длина изолир. части-700 мм; Длина рукоятки-300 мм; Общая длина штанги-1000 мм | Предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного тока, переменного тока частоты 50(60) Гц. Применяется для включения и отключения разъединителей в электроустановках до 10 кВ, состоят из 2 или 3 частей, которые стыкуются друг другом при помощи металлических муфт. Ручка отделена от остальной конструкции специальным ограничительным кольцом, диаметр которого на 5–20 мм больше ее диаметра. | ГОСТ 20494-2001 | шт | 10
34 | Штанга оперативная изолирующая | Стеклопластик | Длина изолир. части-1100 мм; Длина рукоятки-400 мм; Общая длина штанги-1500 мм | Предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 35 кВ для управления разъединителями, установки деталей, разрядников и т.д. Ручка отделена от остальной конструкции специальным ограничительным кольцом, диаметр которого на 5–20 мм больше ее диаметра. | ГОСТ 20494-2001 | шт | 10
35 | Штанга оперативная изолирующая | Стеклопластик | Длина изолир. части-1400 мм; Длина рукоятки-600 мм; Общая длина штанги-2000 мм | Предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 110 кВ для управления разъединителями, установки деталей, разрядников и т.д. Ручка отделена от остальной конструкции специальным ограничительным кольцом, диаметр которого на 5–20 мм больше ее диаметра. | ГОСТ 20494-2001 | шт | 10
36 | Ковер диэлектрический | Резиновый | 750х750 мм толщиной 6±1 мм | Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными. Диэлектрические ковры изготовляют в соответствии с требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и условий эксплуатации 1-я группа - обычного исполнения. Защитные свойства: Эн,Эв | ГОСТ 4997-75 | шт | 40
37 | Ковер диэлектрический | Резиновый | 500х500 мм толщиной 6±1 мм | Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными. Диэлектрические ковры изготовляют в соответствии с требованиями государственного стандарта в зависимости от назначения и условий эксплуатации 1-я группа - обычного исполнения. Защитные свойства: Эн,Эв | ГОСТ 4997-75 | шт | 40
38 | Боты диэлектрические | Латексные бесшовные | Высота бот не должна быть меньше 160 мм. | Предназначены для защиты от электрического тока напряжением до 20 кВ. Диэлектрические свойства — при напряжении 9,0 (-/+ 0,2) кВ переменного тока частотой 50 (-/+ 1) Гц, действующего в течении 60 (-/+ 1) сек. Ток утечки не превышает 7,5 мА | ГОСТ 13385-78 | шт. | 10
39 | Перчатки диэлектрические | Латексные бесшовные | Длинане менее 350 см | С классом защиты от 0 до 1кВт, предназначены для защиты рук человека от прямого или косвенного прикосновения в основном к токоведущим частям во время выполнения каких-либо технологических процессов. | ГОСТ 13385-78 | шт. | 30
40 | Клещи токоизмерительные | Металл, пластик | 772х315х105 Разъем клещей (⌀ захвата провода), мм - 70 | Напряжение переменного тока, В - 1-10000; Переменный ток, А - 15, 30, 75, 300, 750; Тип индикации - аналоговый | ГОСТ 20493-2001 | шт | 5
41 | Указатель напряжения | Стеклопластик | Длина изолир. части-1500 мм; Длина рукоятки-600 мм; Диапазон определения напряжения-110 кВ | Комбинированный со светозвуковой сигнализацией. Имеет встроенный источник питания типа cr2, а также функцию самопроверки. Стеклопластик не боится УФ-лучей. | ТУ РА 01802164.0385-2007 | шт. | 10
42 | Указатель напряжения | Стеклопластик | Длина изолир. части-500 мм; Длина рукоятки-155 мм; Диапазон определения напряжения-35 кВ | Комбинированный со светозвуковой сигнализацией. Индикаторная часть с светодиодной лампой. Стеклопластик не боится УФ-лучей. | ГОСТ 20493-2001 | шт. | 10
43 | Указатель напряжения | Стеклопластик | Длина изолир. части-240 мм; Длина рукоятки-155 мм; Диапазон определения напряжения-10 кВ | Комбинированный со светозвуковой сигнализацией. Индикаторная часть с светодиодной лампой. Стеклопластик не боится УФ-лучей. | ГОСТ 20493-2001 | шт | 10
44 | Указатель напряжения | Стеклопластик | Габариты-230х75х28 мм; Диапазон определения напряжения-5 до 999 В; Вес-0,15 кг; Длина соединительного провода-1.1 м; Щуп-155 х12х10 мм | Указатель напряжения имеет двухполюсное исполнение и состоит из двух пластмассовых корпусов с контактами-наконечниками. В одном корпусе расположены элементы электрической схемы, другой выполнен в виде щупа. Корпуса указателя напряжения соединяются между собой гибким проводом с усиленной изоляцией. Имеет возможность определения полярности постоянного тока. Интервал для срабатывания индикации — 1 секунда. Индикация напряжения – свето-звуковой. Прибор определяет тип напряжения. | ГОСТ 20493-2001 | шт. | 10
45 | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | Стеклопластик | Длина изолирующей части, мм: не менее 290. Длина рукоятки, мм: 120. Длина соединительного провода, м:, не менее 1,0. | Двухполюсное устройство. Состоит из двух электроизоляционных трубчатых корпусов, соединенных гибким высоковольтным проводом. Предназначен для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов напряжением от 6,0 до 10 кВ, частотой 50(60)Гц. Со световой индикацией. Диапазон рабочего напряжения, кВ: от 6 до 10. Напряжение индикации при схеме «согласно», кВ: не менее 7,6 при 6 кВ и 12,7 при 10 кВ. Напряжение индикации при схеме «встречно», кВ: не более 1,5 при 6 кВ и 2,5 при 10 кВ. | ГОСТ 20493-2001 | шт. | 1
46 | Устройство проверки указателей напряжения | Стеклопластик | Габариты 150х135х27 мм | Предназначено для оперативной проверки работоспособности указателей напряжения 6, 10 кВ. Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения от 6 до 220 кВ с контактом наконечника любого вида (штырь, крюк, вилка и т.д.). Напряжение на выходе, кВ 6,5. |  | шт. | 7
47 | Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая | Стеклопластик | Высота лестницы-9 м; Высота лестницы в сложенном положении-4,2 м; Количество ступеней-33; Расстояние между ступенями-0.350 м; Ширина основания лестницы-0.520 м; Ширина вершины лестницы-0.360 м | Лестница не деформируется при нагрузках и устойчива к воздействию воды, слабых растворов кислот и щелочей. Используется при работе вблизи токопроводящих элементов. Изготовлена из стеклопластикового профиля размером 59х25, с толщиной стенки 3 мм. Ступеньки лестницы покрыты абразивной лентой. Каждая ступенька стремянки выдерживает нагрузку 150 кг, а тетива - 200кг. |  | шт. | 6
48 | Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая | Стеклопластик | Высота лестницы-4 м; Высота лестницы в сложенном положении-2,8 м; Количество ступеней-12; Расстояние между ступенями-0,350 м; Ширина основания лестницы-0,520 м; Ширина вершины лестницы-0,450 м | Лестница не деформируется при нагрузках и устойчива к воздействию воды, слабых растворов кислот и щелочей. Используется при работе вблизи токопроводящих элементов. Изготовлена из стеклопластикового профиля размером 59х25, с толщиной стенки 3 мм. Ступеньки лестницы покрыты абразивной лентой. Каждая ступенька стремянки выдерживает нагрузку 150 кг, а тетива - 200кг. |  | шт. | 6
49 | Лестница-стремянка универсальная диэлектрическая | Стеклопластик | Высота лестницы-3,175 м; Количество ступеней-10; Расстояние между ступенями-0,350 м; Ширина основания лестницы-0,515 м; Ширина вершины лестницы-0,440 м | Лестница не деформируется при нагрузках и устойчива к воздействию воды, слабых растворов кислот и щелочей. Используется при работе вблизи токопроводящих элементов. Изготовлена из стеклопластикового профиля размером 59х25, с толщиной стенки 3 мм. Ступеньки лестницы покрыты абразивной лентой. Каждая ступенька стремянки выдерживает нагрузку 150 кг, а тетива - 200кг. |  | шт. | 6
50 | Приспособления для прокола кабеля | Металл, стеклопластик | Габариты устройства, мм136х70х350 Габариты футляра, мм360х270х85 Масса устройства, кг4,8 Масса комплекта, кг8,3 | Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК — предназначено для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле 0,4-10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля (Ø25-65 мм, сечением до 240 мм2) по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим током и электрической дугой. |  | шт. | 2
51 | Патроны для ДПК | Металл, порох | калибр 6,9 | Прокол кабеля осуществляется за 1 выстрел с применением патронов монтажной группы Д4 | ТУ 3-795-85 | шт. | 50
52 | Привязь страховочная удерживающая диэлектрическая | Материал: лямки – полиэстер, пряжки – пластик. | XL-XXL | Электроизоляция до 20 кВ. Привязь с 2 точками крепления для защиты от падений (спинная, грудная) с грудной лямкой. Регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2 пряжек на боковых лямках и пряжки на грудной лямке. Индикатор падения. Пояс для позиционирования с термоформованной зоной спины, застегиваемый на широкую контактную ленту. 2 боковые точки крепления. 1 разъемная пряжка, при помощи которой регулируется размер пояса. Мягкая подкладка на спине. 2 дополнительные крепежные петли. Возможность поворота на 180°. | ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008 | шт | 5
53 | Сиденье туристическое | Вспененный полиэтилен | 350x240x15 мм | Внешнее покрытие: алюминиевая фольга (с одной стороны) |  | шт | 15
54 | Диэлектрические перчатки бесшовные | Резина,натуральный латэкс | Размеры диэлектрических бесшовных перчаток: 3 (10); 4 (11). | Класс защитыДля электроустановок с напряжением свыше 1000 В — дополнительное изолирующее средство (маркировка «Эв») | ГОСТ 12.4.307-2016 ТУ 2514-001-26226664-2014 | пар. | 50
55 | Перчатки хозяйственные | Резина,натуральный латэкс | Длина — не менее 30 смS (малый); M (средний); L (большой) | Рельефная поверхность ладони обеспечивает надёжный захват мокрых и скользких предметов, перчатки заужены в запястье, плотно прилегают к руке | ГОСТ 124010-75 | пар. | 150
56 | Рукавицы рабочие, меховые | Рукавицы утеплённые с искусственным мехом. РУК018. Материал основы — диагональ, утеплитель — искусственный мех, цвет — голубой. Рукавицы защищают от механических повреждений рук, интенсивных промышленных загрязнений и минусовой температуры. РУК319. Основной материал — диагональ, внутреннее покрытие — искусственный мех, цвет — чёрный. Размеры — 26×14,5 (± 1 см). | Размеры: 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Рабочие меховые рукавицы предназначены для работы в условиях пониженных температур на улице или в холодных помещениях. Они обеспечивают защиту рук от мороза и механических повреждений | ГОСТ 124010-75 | пар. | 32
57 | Перчатки рабочие | Из х/б ткани. Утепленные | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 и 30 сантиметров | Подходят для строительных и монтажных, а также погрузочно-разгрузочных операций. Лёгкие, комфортные, дышащие.Утеплённые. Для работ в условиях низких температур. | ГОСТ 124010-75 | пар. | 60
58 | Комбинезон одноразовый | Полипропилен | 108-116 | 180-188 | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 100
|  |  | 116-124 | 186-194 |  | шт | 100
|  |  | 124-132 | 192-200 |  | шт | 100
59 | Щиток сварщика | Основной материал полипропилен | WESTER WH5 990-023. | Маска «хамелеон» предназначена для индивидуальной защиты лица от ультрафиолетового излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при сварочных и отрезных работах. Имеет регулировку степени затемнения (DIN 9–DIN 13), чувствительности светофильтра (мин/макс) и времени затемнения (быстро/медленно).Размеры смотрового окна некоторых щитков сварщика Wester: Wester WH5 990-023 «Хамелеон», регулировка затемнения DIN 9–13: 92×42 мм |  | шт | 2
ИТОГО с транспортными услугами до г. Владивосток или г. Архангельска (на усмотрение поставщика):
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие услуги: (транспортные услуги)
Условия оплаты продукции: 50%/50%; 30%/60%/10%
Срок поставки продукции: в полном объёме в течение _______ дней
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до ________
В таблице цен не допускается менять позиции местами, а в случае невозможности поставить продукцию, убирать ее из перечня.