## Лист1
Наименование организации | [8 empty] | Приложение № 1 к форме ТКП
Ценовой расчет
№ п/п | Наименование продукции/ Марка/Тип/Модель | Основные технически характеристики | Артикул | Ед. изм. | Кол-во | Страна производства Производитель ИНН Производителя | Цена за ед. без НДС в руб. | Общая стоимость без НДС в руб. | Общая стоимость с НДС 22% в руб.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е п/м | Тип: фильтрующий, Защитные свойства: от продуктов горения и химически опасных веществ, Min.dремя действия (минуты): 35, Размер: Универсальный, Рабочая температура: от -20 до +60 °С | 70046_00 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
2 | Прибор химической разведки (М+RC:R[3]C[4]ини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р» в контейнере-укладке типа «сумка») | Обьект исследования- Вода и водные растворы, Воздушные среды, Почва, Продукты питания, Состав лаборатории: Индикаторные средства и тест-системы: «аммиак» и «пары ртути». | 8.416.1 | компл | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Изолирующий дыхательный аппарат PROX S70R (ИП-4МК) | Температурный диапазон -40 градусов С до +40 градусов С; Маска, переговорное устройство, регенеративный патрон, сумка, инструкция, вес комплекта – не более 4,5 кг. | 3102050100019 | компл | 3 |  |  | 0 | 0
4 | Метеокомплект № 3М МК-3 «БРИЗ» комплектация 2 | Диапазон измерения скорости воздушного потокаот 3 до 25 Условия эксплуатацииот -40 оС до +55 оС и относительной влажности до 90%, Вес комплекта 950 г,Габаритные размеры сумки 385х200х65 мм, Сумка, анемометр с встроенным термометром, компас, лента-вымпел, ластик для карандаша, карманный фонарь, документация, паспорт, графитный карандаш, журнал, бланки | 1000211 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Дозиметр ДКГ-05Д (с аккумулятором и зарядным устройством (на 1 прибор) | Звуковая и световая сигнализация превышения системных порогов сигнализации; •превышения пределов индикации ИЭД – 42,9 Зв и МИЭД – 42,9 Зв?ч-1 отрицательных результатов самодиагностики; •разряда элементов питания ниже 3,52 В, Дозиметр ДКГ-05Д с аккумуляторным питанием (встроенный перезаряжаемый аккумулятор) паспорт, руководство по эксплуатации. | 146929 | компл | 2 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
В т.ч. НДС 22% | [8 empty] | 0
| _____________________________________ | ________________________________ |  | _________________________
| (должность лица, уполномоченного на подписание коммерческого предложения) | подпись, печать |  | (фамилия, имя, отчество)
"ВНИМАНИЕ: цену представлять только на оригиналы. Наименование, марки, модели, характеристики, прописанные в спецификации Технического задания, могут отличаться от автоматически размещенных на ЭТП. Приоритет имеет спецификация к Техническому заданию" * При применении упрощенной системы налогообложения указывается только стоимость без НДС в столбце 10 проставляется "не облагается" Заполняются только ячейки отмеченные зеленым цветом Примечание: Просьба высылать ценовое предложение в скане с печатью и подписью, а также в формате Excel для обработки предложения