## Спецификация
Приложение №1 к ТЗ
СПЕЦИФИКАЦИЯ на индивидуальные средства защиты и приборы радиационной, химической защиты и контроля
№ п/п | Номер в системе АО "УАЗ" | Наименование продукции/Марка/Тип/Модель | Основные технические характеристики | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3671684 | Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е п/м | Тип: фильтрующий, Защитные свойства: от продуктов горения и химически опасных веществ, Min.dремя действия (минуты): 35, Размер: Универсальный, Рабочая температура: от -20 до +60 °С | Артикул: 70046_00 | шт | 13
2 | 3767919 | Прибор химической разведки (Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р» в контейнере-укладке типа «сумка») | Обьект исследования- Вода и водные растворы, Воздушные среды, Почва, Продукты питания, Состав лаборатории: Индикаторные средства и тест-системы: «аммиак» и «пары ртути». | Артикул: 8.416.1 | компл | 1
3 | 3128374 | Изолирующий дыхательный аппарат PROX S70R (ИП-4МК) | Температурный диапазон -40 градусов С до +40 градусов С; Маска, переговорное устройство, регенеративный патрон, сумка, инструкция, вес комплекта – не более 4,5 кг. | Артикул: 3102050100019 | компл | 3
4 | 3767993 | Метеокомплект № 3М МК-3 «БРИЗ» комплектация 2 | Диапазон измерения скорости воздушного потокаот 3 до 25 Условия эксплуатацииот -40 оС до +55 оС и относительной влажности до 90%, Вес комплекта 950 г,Габаритные размеры сумки 385х200х65 мм, Сумка, анемометр с встроенным термометром, компас, лента-вымпел, ластик для карандаша, карманный фонарь, документация, паспорт, графитный карандаш, журнал, бланки | Артикул: 1000211 | шт | 1
5 | 2634679 | Дозиметр ДКГ-05Д (с аккумулятором и зарядным устройством (на 1 прибор) | Звуковая и световая сигнализация превышения системных порогов сигнализации; •превышения пределов индикации ИЭД – 42,9 Зв и МИЭД – 42,9 Зв?ч-1 отрицательных результатов самодиагностики; •разряда элементов питания ниже 3,52 В, Дозиметр ДКГ-05Д с аккумуляторным питанием (встроенный перезаряжаемый аккумулятор) паспорт, руководство по эксплуатации. | Код: 146929 | компл | 2