ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к извещению об осуществлении закупки
«Поставка самоспасателя фильтрующего» 


Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
	Единица
измерения
	Кол-во


	1.


	Самоспасатель фильтрующий
	Время защитного действия фильтра самоспасателя: ≥ 30 мин
Масса рабочей части: ≤ 0.8 кг
Сопротивление дыханию самоспасателя для людей старше 12 лет при легочной вентиляции 95 дм³/мин-1 - на вдохе не более 800 Па, на выдохе не более 100 Па: Соответствие
Применяется только в среде с содержанием кислорода не менее 17% объемных: Соответствие
[bookmark: _GoBack]Обеспечивает: Защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, опасных химических веществ, а также от монооксида углерода, образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях, соответствующих маркам фильтра А, В, Е, К, P, SX(CO)
Возрастная категория: Взрослый
Одноразового использования: Да
Тип: Фильтрующий
Состоит из: Огнестойкого капюшона со смотровым окном, подмасочника с клапаном выдоха, фильтрующе-поглощающей коробки (фильтр)
Эластичный шейный обтюратор: Наличие
Сумка для ношения и хранения: Наличие
ГОСТ Р 53261-2019: Соответствие
Гарантийный срок хранения: ≥ 6 год;лет
	Штука
(шт.)
	26


______________________
1. Перед тем как заполнить заявку на участие ознакомьтесь с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке (установлена в Приложении №3 к Извещению) 
2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), требования к обеспечению гарантийных обязательств указываются в Извещении, Информационной карте о проведении закупки и в проекте Контракта (Приложении №4 к Извещению) (в случае, если заказчиком установлены гарантийные обязательства).
3. Обоснование необходимости использования дополнительной информации в описании товара, работы, услуги в соответствии с пунктом 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (в случае, если заказчиком применяется позиция(и) из каталога товаров, работ, услуг (КТРУ)) приложено отдельным файлом к Извещению либо указано непосредственно в Приложении №1 к Извещению – «Описание объекта закупки».
