ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к извещению об осуществлении закупки

«Поставка самоспасателя фильтрующего»

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) | # Единица # измерения | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самоспасатель фильтрующий | Время защитного действия фильтра самоспасателя: ≥ 30 мин Масса рабочей части: ≤ 0.8 кг Сопротивление дыханию самоспасателя для людей старше 12 лет при легочной вентиляции 95 дм³/мин-1 - на вдохе не более 800 Па, на выдохе не более 100 Па: Соответствие Применяется только в среде с содержанием кислорода не менее 17% объемных: Соответствие Обеспечивает: Защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, опасных химических веществ, а также от монооксида углерода, образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях, соответствующих маркам фильтра А, В, Е, К, P, SX(CO) Возрастная категория: Взрослый Одноразового использования: Да Тип: Фильтрующий Состоит из: Огнестойкого капюшона со смотровым окном, подмасочника с клапаном выдоха, фильтрующе-поглощающей коробки (фильтр) Эластичный шейный обтюратор: Наличие Сумка для ношения и хранения: Наличие ГОСТ Р 53261-2019: Соответствие Гарантийный срок хранения: ≥ 6 год;лет | Штука (шт.) | 26 |

______________________

- Перед тем как заполнить заявку на участие ознакомьтесь с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке (установлена в Приложении №3 к Извещению)

- Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), требования к обеспечению гарантийных обязательств указываются в Извещении, Информационной карте о проведении закупки и в проекте Контракта (Приложении №4 к Извещению) (в случае, если заказчиком установлены гарантийные обязательства).

- Обоснование необходимости использования дополнительной информации в описании товара, работы, услуги в соответствии с пунктом 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (в случае, если заказчиком применяется позиция(и) из каталога товаров, работ, услуг (КТРУ)) приложено отдельным файлом к Извещению либо указано непосредственно в Приложении №1 к Извещению – «Описание объекта закупки».