## TDSheet
Приложение №1
Ведомость планируемых поставок
№ | Наименование Продукции (Товара)* | Количество Продукции (Товара)** | Единица измерения(т, кг, шт.) | Цена за единицу продукции (Товара), руб без НДС | Ставка НДС | Технические характеристики | Код ОКВЭД2 | Код ОКПД2 | Реестровый номер*** | Предоставление нац.режима по ПП РФ №1875 от 23.12.2024**** (запрет/ограничение/преимущество) | Срок поставки | Возможность применения эквивалентной продукции¦ (Товара) (Да/нет) | Необходимость представления писем от завода изготовителя (да/нет) | Документы техническая и эксплуатационная документация сертификаты и иные документы, Разрешение на применение (при необходимости)
1 | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | 2 | шт | 219270.49 | НДС 22% | Предназначен для установки в защитных сооружениях.Фильтр-поглотитель ФПУ-200 представляет собой металлический кожух цилиндрической формы, окрашенный эмалью защитного цвета, с крышкой и дном. Он имеет 2 отверстия: на крышке для входа воздуха и на корпусе – для выхода, которые закрываются заглушками с прокладками.На фильтр-поглотитель ФПУ-200 нанесена маркировка: а) на верхней крышке, темной несмываемой водой мастикой: - «Вход воздуха». б) на корпусе перпендикулярно надписям: - шифр завода-изготовителя, год изготовления (объемная маркировка методом тиснения); - «ФПУ-200»; № партии; № изделия; масса, кг.; сопротивление постоянному потоку воздуха (темной несмываемой водой краской).Технические характеристикиРасход воздуха через один фильтр-поглотитель, м3/ч 100Габаритные размеры, мм 515 х 410Масса, кг, не более 30Гарантийный срок хранения, лет, в упаковке / в установке / при небоевой эксплуатации 10 / 8 / 5 | 28.25 | 28.25.14.111 | - | ограничение | Начало поставки: с 11.01.2027 Окончание поставки: 31.05.2027 | Да | Нет | в соответствии с техническим заданием;
2 | Скамья (нары) для защитного сооружения | 10 | шт | 7057.38 | НДС 22% | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из металлического каркаса и деревянного настила. Размеры нар: (ДШВ) 1800х550х450 мм.Тип конструкции: сборная. Настил нар металлических: доска, обработанная огнебиозащитой.Конструкция нар металлических: Стойки — металлический профиль 30х30 мм, Ложе — металлический профиль 40х20 мм. Соединение ложе и спинки — клиновое, На концах труб — заглушки. Количество отверстий для крепления к полу, шт 8. | 31.01 | 31.01.11.150 | - | ограничение | Начало поставки: с 11.01.2027 Окончание поставки: 31.05.2027 | Да | Нет | в соответствии с техническим заданием;
* любые товарные знаки, указанные в Ведомости планируемых поставок, следует читать со словами«или эквивалент»
*** Реестр российской промышленной продукции или Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза/Реестр Российского ПО или Евразийский реестр ПО
**** Для закупок с кодами ОКПД 2 соответствующим перечню №1 (запрет) ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 заполнение столбца является обязательным; для закупок с кодами ОКПД 2 соответствующим перечню № 2 (ограничение) или отсутствующим в обоих перечнях ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 столбец заполняется при наличии реестрового номера
**** Заполняется в соответствии с принадлежностью кода ОКПД2 к перечням №1 (запрет) и № 2 (ограничение), отсутствие в обоих перечнях (преимущество)