Приложение № 1 к Контракту № ____

от «____» _______2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка пожарного инвентаря для нужд ГБУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники»

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Поставка пожарного инвентаря для нужд ГБУК г. Москвы «ПКиО

«Сокольники».

  - Место поставки товара:

    - согласно Приложению 1.

  - Количество товара: согласно Приложению 1.

  - Срок поставки товара:

    - согласно Приложению 1.

    - Приложения к Техническому заданию:

    - Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

Термины и определения

Средства пожаротушения – средства для борьбы с пожаром, спасения людей и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара.

Зажигательный аппарат – применяется для создания встречного огневого потока при лесных пожарах.

Пожарная емкость закрытого типа – предназначен для хранения и транспортировки воды к месту пожара.

Контейнер для хранения самоспасателей – используется для хранения самоспасателей.

Самоспасатели - изделие обеспечивает высокий уровень защиты для органов дыхания и зрения.

Электромегафон -  электромегафон используется в системах оповещения для информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций.

- Стандарт товаров

  - Поставляемые средства пожаротушения (далее – товар) должны соответствовать функциональным, техническим и качественным эксплуатационным характеристикам, и требованиям безопасности, определенным предприятиями-изготовителями товара, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания, государственных и других нормативных актов Российской Федерации.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Поставщик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

  - Поставка товара осуществляется:

    - единовременно в срок и время, согласованные с Поставщиком посредством электронной почты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара, в количестве и ассортименте, указанными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию;

  - В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу поставки товара Поставщик поставляет товар в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара.

  - Право собственности на товар (в том числе риск по утрате, порче, хищению, повреждению товара, вызванные несоблюдением требований к упаковке или транспортировке поставляемого товара, установленных в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.7, 6.12, 6.13 настоящего Технического задания) переходит к Заказчику с момента передачи Заказчику товара и подписания электронного структурированного Документа о приемке.

  - Товар должен в установленном порядке пройти испытания согласно требованиям актов, указанных в пунктах 6.17 настоящего Технического задания.

  - Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки.

  - Товар должен соответствовать климатическому исполнению в соответствии с актом, указанным в пункте 6.11 настоящего Технического задания.

  - Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого

товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания.

  - Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

  - Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.9, 6.10 настоящего Технического задания.

  - Поставщик выполняет погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в помещениях Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, своими силами и (или) за свой счет.

  - Поставщик обязан выполнять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания. Выполнение работ не должно создавать угрозу жизни или здоровью людей. Вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Поставщика.

  - Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств производятся Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки товара.

  - В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и (или) производителя товара;

- оригиналы паспорта, инструкции или руководства по эксплуатации;

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном и (или) сервисной книжкой. В случае если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания электронного структурированного Документа о приемке.

  - Наличие гарантии качества подтверждается Поставщиком путем передачи Заказчику заполненного гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном талоне и (или) в сервисной книжке поставленного товара.

  - Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока.

  - Гарантийный ремонт обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика. В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры, включая оформление документов для предъявления рекламаций предприятию-изготовителю товара, выполняет Поставщик.

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

- Требования к безопасности товаров

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

  - Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- паспортом качества производителя товара;

- сертификатом пожарной безопасности.

  - Транспортирование, хранение, погрузка и выгрузка товара должны осуществляться с учетом требований безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В сопроводительной документации на товар (на этикетке маркировкой или иным способом) должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.

  - Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам согласно актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть целой, без механических повреждений, посторонних запахов, следов воздействия влаги.

  - Упаковка, маркировка упаковки и транспортной тары, условия транспортировки товара (в части воздействия климатических факторов и в части воздействия механических факторов), а также условия хранения (в части воздействия климатических факторов) должны соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.6, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, настоящего Технического задания.

  - Маркировка на упаковке и транспортной таре должна быть выполнена на русском языке, давать указание транспортным организациям, как обращаться с товаром при перевозке, и предупреждать о степени и типе опасности, имеющей место при ненадлежащем обращении с перевозимым товаром.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 41 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

  - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 40 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

  - Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

  - "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).

  - "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

  - "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394).

  - "ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670).

  - "ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 07.06.1978 N 1546).

  - "ГОСТ 12.4.009-83. Межгосударственный стандарт. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4882).

  - "ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).

  - "ГОСТ 33781-2016. Межгосударственный стандарт. Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2016 N 1406-ст).

  - "ГОСТ Р 50982-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2019 N 703-ст).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Аппарат зажигательный Лесхозснаб "АЗ-4" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Дополнительные условия | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вес: 6.2 Килограмм Рабочая жидкость: бензин А-76 с маслом М8 – М10, в соотношении 1:2 Время разжигания факела: 0.5 Минута Материал ёмкости: алюминий | Способ поставки товара: Единовременно. | 2 (Штука) | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 2. Ёмкость пожарная мягкая Лесхозснаб, РДВ-30, 30 л |  |  |  |  |
| Назначение/область применения: Хранение и транспортировка воды, дозаправка ранцевых противопожарных огнетушителей Объём: 30.0 литр на метр кубический (л/м3) Цвет емкости: Оранжевый Материал изготовления: Армированный ПВХ-материал Исполнение: Закрытого типа Высота горловины: 250 Миллиметр Диаметр горловины: 100 Миллиметр Вид ёмкости: Резервуар пожарный Тип ёмкости: Мягкая Способ изготовления: Сварка ТВЧ Наличие герметичного закрывания: Да Тип закрывания: Замок-защёлка Наличие сливного патрубка: Да Наличие шарового крана: Да Наличие ручек для переноски: Да Наличие сумки для переноски: Да Наличие сливного шланга: Да Высота резервуара в рабочем состоянии: 230 Миллиметр Размер основания: 350 ? 420 Миллиметр Масса пустой ёмкости: 1.5 Килограмм Минимальная температура эксплуатации: -35 Градус Цельсия Максимальная температура эксплуатации: 50 Градус Цельсия | Способ поставки товара: Единовременно. | 2 (Штука) | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 3. Ёмкость пожарная мягкая, Лесхозснаб, РДВ-100, 100 л |  |  |  |  |
| • Исполнение: Закрытого типа Объём резервуара: 100 Литр; кубический дециметр Цвет емкости: Оранжевый Назначение/область применения: Хранение и транспортировка воды, дозаправка ранцевых противопожарных огнетушителей Материал: Армированный ПВХ Форма резервуара: Усеченный конус Диаметр основания: 600.0 Миллиметр Высота резервуара в наполненном состоянии: 580 Миллиметр Масса эксплуатационная: 102.5 Килограмм Вид ёмкости: Резервуар пожарный Тип ёмкости: Мягкая Наличие ручек для переноски: Да Наличие шарового крана: Да Наличие сливного шланга: Да Длина сливного шланга: 1 Метр Наличие сумки для переноски: Да Тип закрывания горловины: Сворачивание с фиксацией замком-защёлкой Масса пустой ёмкости: 2.5 Килограмм Минимальная температура эксплуатации: -40 Градус Цельсия Максимальная температура эксплуатации: 60 Градус Цельсия | Способ поставки товара: Единовременно. | 2 (Штука) | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта. |
| 4. Контейнер для самоспасателей |  |  |  |  |
| • Габаритный размер: 204*834*170 Миллиметр Корпус (материал): металл Применение: • для хранения и оперативного получения самоспасателей в помещениях в местах постоянного нахождения людей и на путях эвакуации Вместимость контейнера: 5 Штука | Способ поставки товара: Единовременно. | 6 (Штука) | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта. |
| - Самоспасатель фильтрующий ГДЗК ГАРАНТ-1 |  |  |  |  |
| • Вес: 800 Грамм Вид изолирующего самоспасателя по назначению: Фильтрующие Материал корпуса фильтра: комбинированный Показатели и время защитного действия: 30 Минута Рекомендация по использованию: От 0 до +60 Градус Цельсия Срок хранения: 6.0 Год | Способ поставки товара: Единовременно. | 30 (Штука) | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта. |
| - Электромегафон с записью |  |  |  |  |
| Напряжение питания dc/ac: 12 Вольт Номинальная мощность: 15 Ватт Максимальная мощность: 25 Ватт Дальность действия: 700 Метр | Способ поставки товара: Единовременно. | 7 (Штука) | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 0-го по 30-й календарный день c даты заключения контракта. |