Приложение № 1 к

Договору № ________________

от «___» _______ 2026 г.

Техническое задание

на поставку самоспасателя пожарного фильтрующего "Зелинский групп" ZEVS ЗЕВС 15 103-001-0011

Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, 76/21, стр. 1.

Контактное лицо по вопросам приемки товаров (работ, услуг):

Громова Мария Сергеевна; тел.: +7 903 500-84-18

Зорин Андрей; тел.:  +7 985 295 05 08

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики (каждой строкой) | Производитель | Модель | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самоспасатель пожарный фильтрующий "Зелинский групп" ZEVS ЗЕВС 15 103-001-0011 | Тип самоспасателя по способу защиты: Фильтрующий Время защитного действия: 15.0 Минута Возрастная категория фильтрующего самоспасателя: Для людей старше 12 лет Рабочая часть: капюшон с подмасочником Защитные свойства: от продуктов горения, от химически опасных веществ Вариант: Сумка, Руководство по эксплуатации, Коробка, Пакет для герметичного упаковывания, Рабочая часть Зевс 15 | ПК «Зелинский групп» | ZEVS ЗЕВС 15 103-001-0011 | 15.0 | Штука |