###### Характеристики

Тип: самоспасатель

Назначение: фильтрующий

Время защитного действия, мин: 35

Время приведения в действие, сек: 60

Тип защиты: неорганические газы и пары, продукты горения

Рекомендация по использованию: при эвакуации во время пожара, при эвакуации в случае техногенных аварий

Класс фильтра: АВЕКSXCOAX

Размер: универсальный

Возрастная категория: взрослый

Стандарты : ТР ТС 019/2011

Комплектация: паспорт, сумка для хранения

Страна происхождения: Россия