	
Акционерное общество 
«Управление административными зданиями»
(АО «УАЗ»)




















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки и контроля.























г. Москва
2026




СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Подраздел 1.1. Предмет закупки 
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара
Подраздел 4.2. Требования к электропитанию
Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности 
Подраздел 4.4. Требования к надежности 
Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Подраздел 4.6. Требования к маркировке 
Подраздел 4.7. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1. Предмет закупки

	Поставка средств индивидуальной защиты и проборов радиационной, химической разведки и контроля (далее Товар)  в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении, в эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочным образцом и /или опытным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

	32.99.11.130 Аппараты дыхательные автономные
32.99.53.130-00000120 Мини-экспресс лаборатория радиационно-химической разведки
26.51.41.110 Приборы, установки, системы дозиметрические
32.99.11 Метеокомплект МК-3 
32.99.11.112 Противогазы изолирующие



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Товар предназначен для укомплектования поста приборами радиационного и химического наблюдения   и средствами индивидуальной защиты.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Требования к условиям эксплуатации, при которых должно обеспечиваться использование Товара с заданными техническими показателями не определены.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

	Подробные технические характеристики приобретаемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).


	Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

	Подробные требования к приобретаемому Товару указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).


	Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

	Подробные требования приобретаемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).


	Подраздел 4.4. Требования к надежности

	Не установлены.


	Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).


	Подраздел 4.6. Требования к маркировке

	4.6.1.	Маркировка Товара и упаковки должна содержать информацию, позволяющую однозначно отличить конкретный Товар от прочей продукции, обращающейся на рынке.
4.6.2.	Маркировка Товара.
4.6.2.1. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям Технических регламентов и стандартов, установленных действующим законодательством РФ для данного вида Товара и содержать сведения:
· тип, марка, модель;
· основные параметры и характеристики;
· наименование или товарный знак производителя.
4.6.2.2. Маркировка импортного Товара должна соответствовать международным стандартам маркировки.
4.6.2.3.  Маркировка Товара должна быть выполнена на русском языке.
4.6.2.4. Маркировка Товара должна быть стойкой к воздействию при хранении, перевозке, реализации и использовании Товара по назначению.
4.6.2.5. Если сведения, приведенные в пункте 4.6.2.1 настоящего ТЗ, невозможно нанести на Товар по техническим причинам, то они могут указываться только в прилагаемых к данному Товару эксплуатационных документах, при этом эти сведения должны быть нанесены на упаковку.
4.6.3.	Маркировка упаковки.
4.6.3.1.  Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара.
4.6.3.2. Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям Технических регламентов, в том числе ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и стандартов, ГОСТ 34757-2021 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», установленных действующим законодательством РФ для упаковки данного вида Товара, а также международным стандартам упаковки.
4.6.3.3.   Маркировка упаковки должна наносится четкими, разборчивыми, крупными и несмываемыми буквами на русском языке, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов. 
4.6.3.4. Маркировка упаковки должна содержать информацию:      
· наименование Товара по функциональному назначению;
· обозначение или торговое наименование Товара (тип, марка, модель);
· наименование страны-изготовителя;
· наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес и товарный знак (при наличии);
· дата выпуска (месяц и год);
· описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы - при необходимости);
· условия хранения, транспортирования, возможность утилизации;
· обозначение технического регламента или стандарта, требованиям которого соответствует Товар;
·  срок годности (службы) Товара (если он установлен на данный вид Товара);
· обозначение национального знака соответствия для Товара, прошедшего процедуру обязательного подтверждения соответствия;

	Подраздел 4.7. Требования к упаковке

	4.7.1.	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Упаковка импортного товара – международным стандартам упаковки. 
4.7.2.	Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов.
4.7.3.	Поставляемый Товар должен иметь упаковку, способную обеспечить его защиту от повреждений, утраты или порчи во время отгрузки, транспортировки, проведения погрузо-разгрузочных работ, а также длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	5.1.1.	Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
5.1.2.	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.
5.1.3.	Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966).
При приемке Товара осуществляется:
– визуальный осмотр на предмет целостности упаковки. При ее нарушении, данная упаковка вскрывается и проверяется целостность содержимого;
– проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;
– проверка соответствия поставленного Товара упаковочным листам, заявленным характеристикам, характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации и маркировке.
Результат осмотра и проверки отражается в акте приема-передачи товара.
Подпись в Акте свидетельствует о том, что недостатков и дефектов не выявлено, кроме указанных, либо они незначительны и не влияют на потребительские свойства Товара, поэтому Товар принимается как есть.
5.1.4. Вместе с товаром Поставщик обязан передать покупателю документы, предусмотренные подпунктами: а), б), ж) пункта 5.2.1 подраздела 5.2 ТЗ.
5.1.5.	В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.4. настоящего ТЗ, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
5.1.6. В случае обнаружения Товара, принятого ранее, не соответствующего по качеству (раздел 12 «Требования к качеству» настоящего Технического задания), Покупатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме, направляет Поставщику мотивированный отказ (для оперативности скан мотивированного отказа направляется с/на E-mail (электронных адресов) ответственных сотрудников, указанных в Договоре поставки), составленный по результатам выявления такого факта. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от Покупателя, производит замену не соответствующего по качеству Товара, при этом расходы, связанные с возвратом, заменой и новой поставкой Товара производятся своими силами и за счет собственных средств Поставщика. 

	Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара

	5.2.1.	 При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификатов (или деклараций) соответствия и т.д.); 
б) эксплуатационную документацию - технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке, выполненные на бумажных носителях, к ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях;
в) счет на оплату;
г) счет-фактуру установленного образца (оригинал), или универсальный передаточный документ (УПД) установленного образца;
д) товарную накладную установленного образца ТОРГ-12 в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
е) акт приема – передачи Товара;
ж) гарантийные талоны или иные документы, подтверждающие гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригиналы).
5.2.2. Требования по оформлению необходимых разрешений, документов по сертификации и эксплуатационной документации: 
– на бумажном носителе документы должны быть оформлены по всем правилам и стандартам, и содержать все необходимые подписи и печати;
- в виде файлов, подготовленных в программах MS Word версии 7.0 и выше производства компании Microsoft.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1.	Транспортировка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
6.2.	Транспортировка Товара осуществляется всеми видами автотранспорта крытого типа в соответствии с правилами перевозки грузов.
6.3. Транспортировка Товара на Объект Покупателя осуществляется Поставщиком на исправном автотранспорте. Запрещается въезд на территорию Объекта на неисправном автотранспорте с подтеканием ГСМ и гидравлических жидкостей, загрязняющих территорию.
6.4. Разгрузка Товара на Объекте Покупателя осуществляется совместными силами Поставщика и Покупателя в рабочее время Покупателя (понедельник – четверг с 8-00 до 16-00; пятница – с 8-00 до 14-30; суббота-воскресенье – выходной). 
6.5. Не позднее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до планируемой даты доставки Поставщик согласовывает с Покупателем состав (количество и наименование) поставляемой партии Товара, и направляет Покупателю письмо в электронном виде с указанием следующей информации:
· Марка и номер автотранспортного средства;
·  ФИО водителя;
· краткое описание доставляемого груза;
· дата, планируемое время прибытия автотранспортного средства.
Количество мест, тоннаж.
6.6. При проведении погрузочно-разгрузочных работ на Объекте Покупателя, работниками Поставщика должны неукоснительно соблюдаться правила техники безопасности и «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Минтруда России от 28 октября 2020 года №753н.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения, складирования, а также место хранения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории Товара.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок и срок службы Товара устанавливается предприятием-изготовителем.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Требования не установлены.



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Товар и упаковка должны быть изготовлены из экологически чистых материалов, соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	12.1.	Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям Технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара, в том числе:
-	Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-	Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
-	Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (вместе с «Порядком организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, «Порядком выдачи санитарно-эпидемиологических заключений», «Положением о реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации»).
12.2.	В настоящем ТЗ к понятию Товар, не соответствующий по качеству, применяются положения статьи 469 ГК РФ.
12.3.	Покупатель имеет право при приемке Товара передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого Товара на предмет проверки его качества. В случае обнаружения Товара, не соответствующего по качеству, и отказа Поставщика произвести замену такого Товара на качественный, Покупатель имеет право:
-	в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление;
-	потребовать возмещения расходов на проведение экспертизы.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Стоимость поставки включает в себя цену Товара, НДС, доставку на Объект Покупателя, расходы на перевозку, отгрузку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, прочие расходы Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ 
К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	14.1.	Поставка Товара осуществляется по адресу: Московская область, г.о. Истра, деревня Ябедино;
14.2.	Срок поставки всего объема Товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
14.3.	Поставка Товара осуществляется одной партией, по мере готовности Товара к отгрузке.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	В соответствии с требованиями, изложенными в Подразделе 5.2. настоящего ТЗ.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Госкорпорация «Росатом»
	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

	2
	РФ
	Российская Федерация

	3
	Ф.И.О.
	Фамилия, имя, отчество

	4
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	5
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	6
	ГСМ
	Горюче смазочные материалы

	7
	ТЗ
	Техническое задание - основной исходный документ, включаемый в состав закупочной документации и входящий в состав договора между покупателем и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение покупателем на возмездной основе товаров, работ, услуг, иных объектов гражданского права. Техническое задание определяет назначение предмета, устанавливает технические характеристики, показатели качества, технико-экономические требования, специальные требования к предмету закупки, предписание по выполнению необходимых стадий и этапов его создания, а также организационно-технологические подходы к достижению результатов в соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ на индивидуальные средства защиты и приборы радиационной, химической защиты и контроля
	[bookmark: _GoBack]2
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