«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУ ТО «КЦСОН № 4»

__________ Е. А. Федина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку самоспасателя

1. Наименование и количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самоспасатель фильтрующий универсальный | Штука | 11 |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а именно:

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- в отношении поставляемой продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» соответствие данному техническому регламенту. Отнесение поставляемой продукции к типам средств индивидуальной защиты, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, осуществляется в соответствии с приложением №1 к ТР ТС 019/2011.

Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

- Сроки (периоды) поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

- Место поставки товара:  Россия, Тульская область, г.о. город Новомосковск, г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 3.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара не позднее, чем за два рабочих дня телефонограммой или по факсимильной связи.

5. Условия поставки товара.

Периодичность поставок товара: единовременно. Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

6. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии (значения, указанные в данном столбце носят информативный характер, не оцениваются при рассмотрении заявок. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самоспасатель фильтрующий универсальный |  |  |
| 1.1 | Самоспасатель фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара | соответствие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.2 | По типу лицевой части | капюшон | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.3 | Защитные свойства | от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.4 | Минимальное время действия, минута | ≥ 30 | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.5 | Рабочая температура, 0С | от -40 до +60 | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.6 | Гарантийный срок хранения, месяц | ≥ 60 и ≤ 96 | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7 | Комплектация самоспасателя | наличие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7.1 | Рабочая часть | наличие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7.2 | Герметичная упаковка | наличие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7.3 | Руководство по эксплуатации | наличие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7.4 | Паспорт | наличие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |
| 1.7.5 | Сумка (футляр) | наличие | Показатель установлен Заказчиком в целях достижения износоустойчивости спецодежды, необходимой для выполнения пользователем трудовых функций в течение срока службы спецодежды, и соответствует характеристикам товара нескольких производителей, присутствующих на рынке |

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой либо УПД, документом о приемке (составленным с учетом требований, указанных в форме Приложения № 3 к контракту), сформированным с использованием единой информационной системы, подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещенным в единой информационной системе в сфере закупок), документами подтверждающими качество товара: в отношении поставляемой продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», предоставляются надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов соответствия и(или) деклараций о соответствии (в зависимости от установленной формы подтверждения соответствия техническому регламенту).

8. Требования к упаковке товара.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

9. Требования по объему гарантий качества товаров, к гарантийному сроку товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с Описанием объекта закупки.

Поставщик также гарантирует качество и безопасность товаров в период гарантийный срока.

Гарантийный срок хранения устанавливается в соответствии с гарантиями производителя Товара, и действует не менее 60 месяцев с момента выдачи Товара заказчику и подписания заказчиком акта приемки-передачи товара.