Приложение № 2

К документации о закупке

В электронной форме

Техническое задание на поставку

Самоспасатель фильтрующий ГДЗК «ГАРАНТ-1»

для нужд ГАУЗ "Белобережский детский санаторий".

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Технические, функциональные характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Самоспасатель фильтрующий ГДЗК «ГАРАНТ-1» SGA50164 ОКПД2 32.99.11.199 ПП № 1875 Ограничение | шт | Тип фильтрующий Защитные свойства от продуктов горения и химически опасных веществ Возраст взрослый Min время действия 30 мин Рабочая температура 60 °С Габариты без упаковки 180 × 125 ×125 мм - Товар должен соответствовать Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) согласно требованиям ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытания.». - Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Качество и безопасность продукции должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011». | 1 |

Требования к таре, упаковке и маркировке Товара.

Поставляемый Товар должен быть в оригинальной индивидуальной упаковке в соответствии с требованиями соответствующих стандартов, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя,  обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке. Упаковка должна быть надлежащим образом маркированной согласно ГОСТ. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Поставка товара осуществляется  в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора

Время поставки товара с 09-00 до 13-00 по московскому времени.