| Наименование объекта закупки: Самоспасатель пожарный изолирующий с химически связанным кислородом |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к техническим характеристикам объекта закупки, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика: приведены в таблице 1 «Наименование, характеристика товара. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам», при этом поставляемый Товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара. |
| 2. | Требования к качеству и безопасности Товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара: Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара. |
| 3. | Требования к безопасности объекта закупки: Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации, в том числе поставляемый Товар должен быть нетоксичным и не должен оказывать вредного воздействия на человека. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Товар при эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человеку, животным, растениям и окружающей среде. |
| 4. | Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению объекта закупки: Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям, установленным стандартами на территории Российской Федерации для данного вида Товара. Упаковка Товара и грузовая тара должны обеспечивать целостность, товарный вид и сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах при передаче Товара Заказчику. Товар должен поставляться в упаковке производителя Товара. Данное правило не применяется в случае, если упаковка каждой единицы Товара не предусматривается производителем. Упаковка должна быть чистой, сухой, без повреждений, следов вскрытия. Товар, находящийся в поврежденной таре и (или) упаковке, в таре и (или) упаковке со следами вскрытия к поставке не допускается. Товар должен сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обеспечивает поставку Товара, маркированного в соответствии с требованиями действующих стандартов, применяемых в отношении данного вида Товара. Информация указывается на русском языке. Информация должна быть однозначно понимаема, полна и достоверна. |
| 5. | Условия поставки: С даты заключения Контракта по 31.05.2026г. Поставка осуществляется до склада Заказчика одной партией. |

Примечание: во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Таблица 1

|  | № п/п | Наименование товара | ОКПД 2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Значения показателей | Ед. изм. | Обоснование включения дополнительной информации | Инструкция к заполнению |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 1; Самоспасатель пожарный изолирующий с химически связанным кислородом; 32.99.11.199-00000003; шт; 43,00000000000. Тип размещения; Для стационарного размещения в зданиях и сооружениях; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Назначение; Для применения гражданами (общего назначения); Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Температура вдыхаемой ГДС; ≤ 50; Градус Цельсия; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции; ≤ 750; Паскаль; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Время защитного действия самоспасателя; ≥ 25; Минута; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Масса рабочей части; ≤ 2; Килограмм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Комплект самоспасателя содержит: рабочая часть; герметичная упаковка; руководство по эксплуатации; паспорт; сумка (футляр); соответствие; В соответствии с ГОСТ Р 53261-2019; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения; ≥ 5; Год; В соответствии с ГОСТ Р 53261-2019; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. В рабочую часть самоспасателя входит: капюшон со смотровым окном; комбинированный фильтр; Наличие; В соответствии с ГОСТ Р 53261-2019; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Год производства; 2026; Для возможности использования на протяжении всего срока службы в режиме ожидания применения; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: