ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку КИМГЗ для формирований

| Заказчик: ООО «Башнефть-Добыча», Управление ГО и ЧС Адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30, корпус 1 Подчиненность: ПАО «НК «Роснефть» | Название закупаемого товара: Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) |
| --- | --- |
|  | Тип: КИМГЗ Исполнение: В соответствии с ТУ Остаточный срок годности на момент поставки: - медицинских изделий– не менее 90% - лекарственных препаратов – не менее 80% Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации |
| Назначение Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи) в очагах поражения с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации (химической, радиационной и биологической природы). Состав: – антидоты боевых, промышленных и природных токсинов, лекарственные препараты; - медицинские изделия и прочие средства; - сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  |

# Комплектность КИМГЗ для обеспечения работников ООО «Башнефть-Добыча»,

# (в соответствие с приказом Минздрава России от 28 октября 2020 г. № 1164н)

| № п/п | Наименование препарата, форма выпуска | Характеристика упаковки | Назначение препарата | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ от инфекций | 2 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ от инфекций | 2 пары |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | Пакет | Для проведения искусственной вентиляции легких | 1 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | Пакет | Для проведения искусственной вентиляции легких | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 2 шт. |
| 6 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10 | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 1 уп. |
| 7 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см | Картонная коробка | Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран | 1 шт. |
| 8 | Покрывало спасательное изотермическое | Пакет | Средство индивидуальной защиты | 1 шт. |
| 9 | Ножницы для разрезания повязок | Пакет | Средство для разрезания повязок | 1 шт. |
| 10 | Ондансетрон (таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг) | Контурная ячейковая упаковка | Противорвотное средство | 2 табл. |
| 11 | Атропин (раствор для инъекций 1 мг/мл, 1 мл в ампуле) | Ампула | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1 ампула |
| 12 | Активированный уголь (таблетки или капсулы по 250 мг) | Контурная ячейковая упаковка | Адсорбирующие кишечные препараты | 10 шт. |
| 13 | Кеторолак (таблетки 10 мг ИЛИ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле) | Контурная ячейковая упаковка/Ампула | Обезболивающее средство | 1 табл. ИЛИ 1 ампула |
| 14 | Карбоксим (раствор для внутримышечного введения 150 мг/мл, 1 мл в ампуле) | Ампула | Антидот | 1 ампула |
| 15 | Натрия тиосульфат (раствор для внутривенного введения в ампуле 300 мг/мл, 10 мл) | Ампула | Антидот | 1 ампула |
| 16 | Калий-железо гексацианоферрат (таблетки 500 мг) | Контурная ячейковая упаковка | Антидот | 1 табл. |
| 17 | Калия йодид (таблетки 125 мг) | Контурная ячейковая упаковка | Препарат йода для профилактики заболеваний щитовидной железы | 1 табл. |
| 18 | Шприц инъекционный однократного применения (2мл с иглой 0,6 мм) | Индивидуальная герметичная упаковка | Шприц | 3 шт. |
| 19 | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | Индивидуальная герметичная упаковка | Шприц | 1 шт. |
| 20 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см) | Пакет | Средство для дезинфекции | 4 шт. |
| 21 | Карандаш |  | Для записей | 1 шт. |
| 22 | Бумага для записей | Блок | Для записей | 1 блок |
| 23 | Схема размещения вложений |  | Для доукомплектования лекарственными препаратами (изделиями) | 1 шт. |
| 24 | Сумка | Водоотталки-вающая ткань | Для хранения и переноски антидотов, лекарственных средств и медицинских изделий | 1 шт. |
| 25 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением КИМГЗ | Брошюра |  | 1 шт. |

* Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствие с требованиями, указанными в приказе, укомплектовывается КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.

** КИМГЗ подлежит комплектации медицинскими изделиями и лекарственными препаратами для медицинского применения, зарегистрированными в установленном порядке.

*** Количества лекарственных препаратов приведены из расчета однократного выполнения назначений медицинских работников.

**** Остаточный срок годности медицинских изделий – не менее 90%.

***** Остаточный срок годности лекарственных препаратов – не менее 80%.

Сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Материал верха и внутренней поверхности – ткань водоотталкивающая. Применяемый в конструкции прокладочный материал должен предохранять находящиеся внутри сумки вложения от повреждений при механических воздействиях.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160x70x160.

Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень – фиксатор, состоящий из полиэтиленовый стропы и основной ткани с пластиковыми карабинами, который предусматривает регулировку по объему талии. Клапан сумки должен полностью закрывать и предохранять карман – вкладыш от повреждений и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте.

В основном корпусе сумки должно быть предусмотрено четыре отделения для специальной укладки (антидотов в таблетированной и капсульной форме, перевязочных, противоожоговых, кровоостанавливающих и антисептических средств, средств для проведения инъекций, жгут кровоостанавливающий, ротовой воздуховод), а также дополнительный отстегивающийся накладной карман – вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов.

На внешней стороне крышки-клапана должно быть нанесено название изделия «Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты» и эмблема Красного Креста (ГОСТ 19715-74), допускается внешний вид комплекта согласно приказу МЧС России от 01.11.2005 № 633. Не допускается вложение маркировки КИМГЗ на бумажном носителе.

Допускается соответствие цвета ткани КИМГЗ символики МЧС России (корпус сумки – оранжевого цвета, канты и поясной ремень – синего цвета).

Медицинские препараты (изделия) должны быть новыми, ранее не использованными, не собранным из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего квартала проведения торгов.

Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке-разгрузке.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

- Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя, сертификат соответствия в системе АСС МЧС России.

- Письмо с гарантией поставки от производителя, имеющего лицензию на осуществление фармацевтической деятельности с приложением копии этой лицензии, заверенной оригиналом печати.