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            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку комплектов медицинских изделий для защитных сооружений гражданской обороны (на 20 человек)

	Заказчик:

ООО «Башнефть-Добыча», Управление ГО и ЧС 

Адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30/1

Подчиненность: ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
	Название закупаемого товара:

Комплект медицинских изделий для защитных сооружений гражданской обороны (на 20 чел.)

	
	Тип: КМИ ЗСГО (или эквивалент)
Исполнение: В соответствии с ТУ
Остаточный срок годности на момент поставки:

- медицинских изделий– не менее 90%. 

- лекарственных препаратов – не менее 80%.

Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации 

	Назначение: предназначен для оснащения всех типов защитных сооружений гражданской обороны запасами (резервами) лекарственных препаратов  и медицинских изделий, которые включают в себя лекарственные, антисептические и перевязочные средства, а также наборы противоожоговые и другие медицинские изделия.
	Состав: 

- укладка медицинские изделия и прочих средств;

- сумка (рюкзак) для переноски и хранения медицинских изделий.


Комплектность в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»
 с изменениями согласно приказу от 22.12.2015 № 679.
	№

п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см
	шт.
	3

	2.
	Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см
	шт.
	5

	3.
	Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см
	шт.
	3

	4.
	Воротник-шина шейная для взрослых
	шт.
	3

	5.
	Воротник-шина шейная для детей
	шт.
	1

	6.
	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения)
	шт.
	1

	7.
	Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный
	шт.
	6

	8.
	Жгут кровоостанавливающий резиновый
	шт.
	3

	9.
	Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см)
	шт.
	5

	10.
	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м)
	шт.
	2

	11.
	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками
	шт.
	10

	12.
	Ножницы для разрезания повязок по Листеру
	шт.
	1

	13.
	Носилки медицинские мягкие бескаркасные
	шт.
	2

	14.
	Очки или экран защитный для глаз
	шт.
	1

	15.
	Пакет гипотермический (не менее 140 г)
	шт.
	10

	16.
	Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным бандажом с двумя тканевыми подушками
	шт.
	6

	17.
	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (не менее M)
	пара
	20

	18.
	Повязка разгружающая для верхней конечности
	шт.
	4

	19.
	Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см x 200 см)
	шт.
	6

	20.
	Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода
	шт.
	20

	21.
	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 см x 18 см)
	шт.
	20

	22.
	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см x 16 см, N 10)
	шт.
	2

	23.
	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см x 29 см, N 5)
	шт.
	1

	24.
	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака
	шт.
	10

	25.
	Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное санилокаином и мирамистином или йодовидоном, туба (не менее 20 г)
	шт.
	10

	26.
	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г)
	шт.
	3

	27.
	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 см x 24 см)
	шт.
	3

	28.
	Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое пленочное
	шт.
	2

	29.
	Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения для верхней конечности для взрослых (85 см х 23,5 см)
	шт.
	1

	30.
	Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения для нижней конечности для взрослых (120 см х 29 см)
	шт.
	1

	31.
	Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения для верхней конечности для детей (67 см х 19 см) 
	шт.
	1

	32.
	Маркер перманентный черного цвета
	шт.
	1

	33.
	Мешок полиэтиленовый для медицинских отходов (класс Б) (не менее 20 см x 25 см)
	шт.
	5

	34.
	Зажим мешка для медицинских отходов (хомут-стяжка)
	шт.
	1

	35.
	Сумка для хранения и переноски
	шт.
	1

	36.
	Рекомендации с пиктограммами по применению и использованию медицинских изделий, входящих в состав комплекта (в виде брошюры).
	шт.
	1

	37.
	Схема размещения вложений
	шт.
	1


Медицинские изделия, которыми укомплектовывается комплект, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований. Медицинские изделия должны быть новыми, ранее не использованными, не собранным из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов.
Остаточный срок годности медицинских изделий – не менее 90%. 

Остаточный срок годности лекарственных препаратов – не менее 80%.

Комплект рассчитан на 20 человек укрываемых.

Сумка для переноски и хранения медицинских изделий должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 28631-2005 и ГОСТ 22.3.12-2016.

Материал верха и внутренней поверхности – ткань водоотталкивающая с пленочным покрытием. Применяемый в конструкции материал должен предохранять находящиеся внутри сумки вложения от ударов. 
Допускается соответствие цвета ткани сумки символики МЧС России, а также наличие на лицевой стороне накладного кармана.
Сумка должна иметь полужесткую конструкцию и состоять из основного корпуса с боковыми накладными карманами. Внутренний объем основного корпуса должен разделяться на 4 отделения съёмными полужесткими перегородками на контактной ленте. 

Внутри корпуса сумки на передней стенке основного корпуса и передней стороне перегородки должны быть карманы для размещения медицинского имущества. 

Сумка в открытом состоянии должна представлять из себя подготовленное для работы в условиях чрезвычайной ситуации рабочее место для оказания первой помощи. Медицинские изделия, в ходящие в состав комплекта ЗСГО, должны быть видны, легко обнаруживаться в объеме сумки, не перемещаться и не перемешиваться при переноске. Доступ к ним должен быть быстрым и беспрепятственным. Для быстрого поиска медицинских изделий в объеме сумки и описи должны быть указаны места их расположения.

На передней стенке основного корпуса в геометрическом центре должна быть нанесено название комплекта «Комплект медицинских изделий для ЗС ГО» и эмблема Красного Креста, выполненная в соответствии с ГОСТ 19715-74.
Комплекты должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее года закупки.
Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствии качества комплектов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

· Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя.
· Копия сертификата соответствия в системе АСС МЧС России.

· Копия лицензии производителя на осуществление фармацевтической деятельности, заверенная оригиналом печати поставщика.

Упаковка

Упаковка заводская, без механических повреждений.

Требование к транспортировке

Поставляемое изделие должно транспортироваться в условиях, исключающих ее деформацию.

Требование к форме представляемой информации

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

Заказчик оставляет за собой право истребования от завода-изготовителя письма, подтверждающего отгрузку изделий (с указанием номера партии) в адрес заказчика, проведению экспертизы поставляемых комплектов на соответствие техническому заданию при входном контроле, а также проверку подлинности паспорта изделия.

