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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку набора перевязочных средств противоожогового
	Заказчик:

ООО «Башнефть-Добыча», Управление ГО и ЧС

Адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30/1
Подчиненность: ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
	Название закупаемого товара:
Набор перевязочных средств противоожоговый  (НПС)

	
	Тип: НПС (или эквивалент)
Исполнение: В соответствии с ТУ 

Остаточный срок годности на момент поставки:

- медицинских изделий – не менее 90%. 
Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации



	Назначение.

Набор перевязочных средств противоожоговый предназначен для оказания первой помощи пострадавшим от ожогов различной степени тяжести (термических, химических, лучевых ожогах 1-3 степени).
	Состав:

-  медицинские изделия и прочие средства;

- сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.


Комплектность НПС для обеспечения формирований ООО «Башнефть-Добыча»,

предназначенных для оказания первой помощи

	№ п/п
	Наименование препарата, форма выпуска
	Характеристика упаковки
	Кол-во

	1
	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) на салфетке 
	Индивидуальная упаковка
	5 шт.

	2
	Бинт марлевый стерильный медицинский.

Размер не менее 5 м х 10 см
	Индивидуальная упаковка
	7 шт.

	3
	Салфетки марлевые 16 см х 14 см, №10
	Индивидуальная упаковка
	5 шт.

	4
	Лейкопластырь рулонный 1см х 250 см
	Индивидуальная заводская упаковка
	6 шт.

	5
	Ножницы по Листеру для разрезания повязок
	Индивидуальная заводская упаковка
	1 шт.

	6
	Сумка для хранения и переноски медицинских изделий
	
	1 шт.


* Медицинские изделия, которыми комплектуется набор, должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации.
** Остаточный срок годности медицинских изделий – не менее 90%.

Сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Сумка имеет прямоугольную форму, плечевой ремень регулирующийся по длине, с карманами и резинками для удобства размещения, хранения и эксплуатации медицинских изделий. На чехле должны быть светоотражающий элемент и эмблема Креста (ГОСТ 19715-74). Конструкция чехла должна обеспечивать возможность многократной дезинфекции.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

· Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя;

· Сертификат соответствия в системе АСС МЧС России;
· Копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности производителя, заверенной оригиналом печати поставщика.
