## Лист2
Технические требования/Опросный лист
«Алкотестер профессиональный с принтером»
№ п/п | Характеристика | Ед. изм. | Требуемое значение (Заказчиком указывается требуемое значение качественных, технических, эксплуатационных и функциональных характеристик, а также прочих требований в соответствии с Техническим требованием/Опросным листом | Пояснения по заполнению предложения участника (Заказчиком указывается требуемая форма подтверждения характеристик указанных в колонке №4) | Предложение Участника* (Участником указывается характеристики предлагаемого оборудования, по характеристикам, указанным в колонке №4, с применением значений соответствующих указанным в колонке №5 в формате ""да/нет/значение/марка/производитель")
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Устройство: алкотестер профессиональный с принтером
1.1. | Тип |  | Алкотестер профессиональный с принтером предназначен для проведения анализа концентрации паров этановла в выдыхаемом воздухе с распечаткой полученных результатов на месте анализа. | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2. Технические характеристики
2.1 | Масса алкотестера без принтера | гр. | не более 300 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.2 | Размеры алкотестера (ДxШxВ) | мм | не более 400x400x100 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.3 | Питание алкотестера | вид | батарейки типа АА, не более 2 шт. | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.4 | Датчик | - | электрохимический | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.5 | Единицы измерения | - | мг/л | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.6 | Время подготовки к измерению | сек. | не более 30 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.7 | Время подготовки к повторному тесту | сек. | не более 180 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.8 | Диапазон измерений | мг/л | не менее 0 - 2.00 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.9 | Счетчик тестов | - | встроенный в алкотестер | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.10 | Встроенная память алкотестера для измерений | ед. | не менее 300 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
2.11 | Питание принтера | вид | батарейки типа АА, не более 4 шт. | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3. Комплектность
3.1 | Кейс для транспортировки и хранения | шт | 1 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.2 | Батарейки типа АА | шт | не менее 6 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.3 | Термопринтер | шт | 1 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.4 | Кабель для подключения термопринтера к алкотестеру | шт | 1 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.5 | Бумага для принтера | шт | не менее 100 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.6 | Мундштук из полипропилена в индивидуальной упаковке | шт | не менее 100 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.7 | Чехол для алкотестера | шт | 1 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.8 | Кабель для подключения к ПК | шт | 1 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
3.9 | Адаптер питания принтера | шт | 1 | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
4. Документация
4.1 | Гарантия | месяцев | гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с даты поставки или 18 месяцев с даты поставки в случае отсутствия эксплуатации. | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
4.2 | Паспорт изделия/руководство по эксплуатации на русском языке | наличие | в комплекте | Указать совместимость/не совместимость с параметром в ст. 4
* Порядок заполнения участником конкурса:
1. Внесение изменений в форму запрещается.
2. На каждой странице настоящего документа проставляется подпись участника. Если данный документ предоставляется в прошитом виде, его листы должны быть пронумерованы, со стороны прошивки документ должен быть скреплен печатью участника (для юридических лиц) и завизирован (подписан) руководителем участника или лицом, уполномоченным им.
3. Участник закупки согласен, что любое изменение формы настоящего документа, может послужить основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
|  | __________ | __________________________ | _________________________
|  | подпись | ФИО | дата