ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий НАСФ и НФГО

| Заказчик: ООО «Башнефть-Добыча», Управление ГО и ЧС Адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30, корпус 1 Подчиненность: ПАО «НК «Роснефть» | Название закупаемого товара: Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий нештатными аварийно-спасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне |
| --- | --- |
|  | Тип: Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи Исполнение: В соответствии с ТУ Остаточный срок годности на момент поставки: – медицинских изделий – не менее 90%. Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации |
| Назначение Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий нештатными аварийно-спасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – укладка) предназначена для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны. Состав: - медицинские изделия и прочие средства; - сумка для переноски и хранения медицинских изделий и прочих средств. |  |

# Комплектность укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий нештатными аварийно-спасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ООО «Башнефть-Добыча»,

# (в соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2025 № 209н)

| № п/п | Наименование препарата, форма выпуска | Характеристика упаковки | Назначение препарата | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ от инфекций | 10 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ от инфекций | 10 пар |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | Пакет | Для проведения искусственной вентиляции легких | 2 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см | Пакет | Для остановки кровотечений | 1 шт. |
| 5 | Жгут кровоостанавливающий типа «турникет-закрутка» для остановки артериального кровотечения | Пакет | Для остановки кровотечений | 1 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 5 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 5 см | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 3 шт. |
| 7 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | Полиэтиленовая упаковка | Перевязочное средство | 5 шт. |
| 8 | Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 3 шт. |
| 9 | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см № 10 | Индивидуальная герметичная упаковка | Перевязочное средство | 2 уп. |
| 10 | Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками | Герметичная стерильная упаковка | Перевязочное средство | 5 шт. |
| 11 | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | Герметичная стерильная упаковка | Перевязочное средство | 1 шт. |
| 12 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | Картонная коробка | Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран | 2 шт. |
| 13 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | Герметичная стерильная упаковка | Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран | 10 шт. |
| 14 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | Герметичная стерильная упаковка | Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран | 2 шт. |
| 15 | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см |  | Для защиты от переохлаждения и от перегревания | 2 шт. |
| 16 | Косынка иммобилизационная | Пакет | Для фиксации конечностей | 4 шт. |
| 17 | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | Пакет | Средство для разрезания повязок | 1 шт. |
| 18 | Блокнот формата не менее A7 |  | Для записей | 1 шт. |
| 19 | Маркер черный (синий) |  | Для записей | 1 шт. |
| 20 | Карандаш |  | Для записей | 1 шт. |
| 21 | Очки или экран защитный для глаз | Индивидуальная заводская упаковка | СИЗ глаз | 2 шт. |
| 22 | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см |  | Для сбора и утилизации отходов | 5 шт. |
| 23 | Сумка | Водоотталкивающая ткань | Для хранения и переноски медицинских изделий | 1 шт. |
| 24 | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий НАСФ и НФГО | Брошюра |  | 1 шт. |

*Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552.

Сумка для переноски и хранения медицинских изделий.

Сумка изготовлена из водоотталкивающего плотного материала типа «брезент» и укомплектована составом медицинских изделий в соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2025 №209н. На внешней стороне крышки-клапана сумки должна быть нанесена эмблема Красного Креста, выполненная в соответствии с ГОСТ 19715-74. Для переноски сумки должен быть предусмотрен плечевой ремень с регулируемой длиной.

Медицинские изделия должны быть новыми, ранее не использованными, не собранным из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего квартала проведения торгов.

Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке-разгрузке.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

- Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя.

- Письмо с гарантией поставки от производителя, имеющего лицензию на осуществление фармацевтической деятельности с приложением копии этой лицензии, заверенной оригиналом печати.

Начальник отдела ГО 	  	            Т.Г. Карамзина