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на закупку укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий НАСФ и НФГО

	Заказчик:
ООО «Башнефть-Добыча»,
Управление ГО и ЧС

Адрес: 
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30, корпус 1

Подчиненность: 
ПАО «НК «Роснефть»
	Название закупаемого товара: 
Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий нештатными аварийно-спасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне

	
	Тип: Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи
Исполнение: В соответствии с ТУ
Остаточный срок годности на момент поставки:
– медицинских изделий – не менее 90%. 
Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации


	Назначение
Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий нештатными аварийно-спасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – укладка) предназначена для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны.
Состав:
· медицинские изделия и прочие средства;
· сумка для переноски и хранения медицинских изделий и прочих средств.



Комплектность укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий нештатными аварийно-спасательными формированиями и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне ООО «Башнефть-Добыча», 
 (в соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2025 № 209н)


	№ п/п
	Наименование препарата, форма выпуска
	Характеристика упаковки
	Назначение
препарата
	Кол-во

	1
	Маска медицинская нестерильная одноразовая 
	Индивидуальная заводская упаковка
	СИЗ от инфекций
	10 шт.

	2
	Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М
	Индивидуальная заводская упаковка
	СИЗ от инфекций
	10 пар

	3
	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 
	Пакет
	Для проведения искусственной вентиляции легких
	2 шт.

	4
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения эластичный не менее 100 см
	Пакет
	Для остановки кровотечений
	1 шт.

	5
	Жгут кровоостанавливающий типа «турникет-закрутка» для остановки артериального кровотечения
	Пакет
	Для остановки кровотечений
	1 шт.

	6
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 5 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 5 см
	Индивидуальная герметичная упаковка
	Перевязочное средство
	3 шт.

	7
	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см
	Полиэтиленовая упаковка
	Перевязочное средство
	5 шт.

	8
	Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см
	Индивидуальная герметичная упаковка
	Перевязочное средство
	3 шт.

	9
	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см № 10 
	Индивидуальная герметичная упаковка
	Перевязочное средство
	2 уп.

	10
	Пакет перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками
	Герметичная стерильная упаковка
	Перевязочное средство
	5 шт.

	11
	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см)
	Герметичная стерильная упаковка
	Перевязочное средство
	1 шт.

	12
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см 
	Картонная коробка
	Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран
	2 шт.

	13
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см
	Герметичная стерильная упаковка
	Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран
	10 шт.

	14
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см
	Герметичная стерильная упаковка
	Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран
	2 шт.

	15
	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см
	
	Для защиты от переохлаждения и от перегревания
	2 шт.

	16
	Косынка иммобилизационная
	Пакет
	Для фиксации конечностей
	4 шт.

	17
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани
	Пакет
	Средство
для разрезания повязок
	1 шт.

	18
	Блокнот формата не менее A7
	
	Для записей
	1 шт.

	19
	Маркер черный (синий)
	
	Для записей
	1 шт.

	20
	Карандаш
	
	Для записей
	1 шт.

	21
	Очки или экран защитный для глаз
	Индивидуальная заводская упаковка
	СИЗ глаз
	2 шт.

	22
	Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см
	
	Для сбора и утилизации отходов
	5 шт.

	23
	Сумка 
	Водоотталкивающая ткань
	Для хранения и переноски медицинских  изделий
	1 шт.

	24
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий НАСФ и НФГО
	Брошюра
	
	1 шт.



*Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552.

Сумка для переноски и хранения медицинских изделий.
Сумка изготовлена из водоотталкивающего плотного материала типа «брезент» и укомплектована составом медицинских изделий в соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2025 №209н. На внешней стороне крышки-клапана сумки должна быть нанесена эмблема Красного Креста, выполненная в соответствии с ГОСТ 19715-74. Для переноски сумки должен быть предусмотрен плечевой ремень с регулируемой длиной.
Медицинские изделия должны быть новыми, ранее не использованными, не собранным из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего квартала проведения торгов. 
Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке-разгрузке.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

· Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя.
· Письмо с гарантией поставки от производителя, имеющего лицензию на осуществление фармацевтической деятельности с приложением копии этой лицензии, заверенной оригиналом печати.



Начальник отдела ГО 	  	            Т.Г. Карамзина



