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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку КИП

	Заказчик:

ООО «Башнефть-Добыча», Управление ГО и ЧС 

Адрес: 450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30/1
Подчиненность: ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
	Название закупаемого товара:

Комплект индивидуальный противоожоговый (ранозаживляющий) КИП (или эквивалент)

	
	Тип: КИП 
Исполнение: В соответствии с ТУ

Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 90%. 

Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации

	Назначение
Комплект индивидуальный противоожоговый предназначен для оказания первой помощи пострадавшим от ожогов I-III степени (термических и лучевых ожогов).
	Состав:

- медицинские изделия и прочие средства;

- сумка для переноски и хранения медицинских изделий.


Комплектность комплекта индивидуального противоожогового для обеспечения работников формирований Общества, предназначенной для оказания первой помощи при ожогах
	№ п/п
	Наименование препарата, форма выпуска
	Характеристика упаковки
	Кол-во

	
	Пакет перевязочный медицинский стерильный
	Пакет
	1

	
	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина)
	Индивидуальная упаковка
	2 шт.

	
	Вид упаковки
	Пакет
	1


Медицинские изделия, входящие в состав комплекта, должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации.

 Остаточный срок годности медицинских изделий – не менее 90%. 

Требования к упаковке:

Упаковка данного индивидуального противоожогового комплекта должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы удобно поместиться в штатную форменную экипировку сотрудника.         
Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:

· Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя. 

· Сертификат соответствия в системе АСС МЧС России.

