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на закупку КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим 

	Заказчик:
ООО «Башнефть-Добыча»,
Управление ГО и ЧС

Адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30, корпус 1

Подчиненность: ПАО «НК «Роснефть»
	Название закупаемого товара: 
Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ), которым обеспечивается личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим

	
	Тип: КИМГЗ 
Исполнение: В соответствии с ТУ
Остаточный срок годности на момент поставки:
- медицинских изделий– не менее 90%. 
Срок поставки: в соответствии с требованиями закупочной документации


	Назначение
Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи) с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации.
Состав:
· медицинские изделия и прочие средства;
· сумка для переноски и хранения медицинских изделий.



Комплектность КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований 
в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим 
 (в соответствие с приказом Минздрава России от 28 октября 2020 г. № 1164н)


	№ п/п
	Наименование препарата, форма выпуска
	Характеристика упаковки
	Назначение
препарата
	Кол-во

	1
	Маска медицинская нестерильная одноразовая 
	Индивидуальная заводская упаковка
	СИЗ от инфекций
	2 шт.

	2
	Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М
	Индивидуальная заводская упаковка
	СИЗ от инфекций
	2 пары

	3
	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 
	Пакет
	Для проведения искусственной вентиляции легких
	1 шт.

	4
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
	Пакет
	Для проведения искусственной вентиляции легких
	1 шт.

	5
	Бинт марлевый медицинский 
7 м х 14 см 
	Индивидуальная герметичная упаковка
	Перевязочное средство
	2 шт.

	6
	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10 
	Индивидуальная герметичная упаковка
	Перевязочное средство
	1 уп.

	7
	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 
2х500 см 
	Картонная коробка
	Для закрытия мелких травм кожи, закрепления медицинских повязок и предметов медицинского назначения, герметизации ран
	1 шт.

	8
	Покрывало спасательное изотермическое 
	Пакет
	Средство индивидуальной защиты

	1 шт.

	9
	Ножницы для разрезания повязок  
	Пакет
	Средство
для разрезания повязок
	1 шт.

	10
	Карандаш
	
	Для записей
	1 шт.

	11
	Бумага для записей
	Блок
	Для записей
	1 блок

	12
	Схема размещения вложений
	
	Для доукомплектования лекарственными препаратами (изделиями)
	1 шт.

	13
	Сумка 
	Водоотталки-вающая ткань
	Для хранения и переноски медицинских  изделий
	1 шт.

	14
	Инструкция по оказанию первой помощи с применением КИМГЗ
	
	
	1 шт.



*Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552.

Сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Материал верха и внутренней поверхности – ткань водоотталкивающая. Применяемый в конструкции прокладочный материал должен предохранять находящиеся внутри сумки вложения от повреждений при механических воздействиях. 
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 160x70x160.
Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень – фиксатор, состоящий из полиэтиленовый стропы и основной ткани с пластиковыми карабинами, который предусматривает регулировку по объему талии. Клапан сумки должен полностью закрывать и предохранять карман – вкладыш от повреждений и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте. 
В основном корпусе сумки должно быть предусмотрено четыре отделения для специальной укладки (антидотов в таблетированной и капсульной форме, перевязочных, противоожоговых, кровоостанавливающих и антисептических средств, средств для проведения инъекций, жгут кровоостанавливающий, ротовой воздуховод), а также дополнительный отстегивающийся накладной карман – вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов.
 На внешней стороне крышки-клапана должно быть нанесено название изделия «Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты» и эмблема Красного Креста (ГОСТ 19715-74), допускается внешний вид комплекта согласно приказу МЧС России от 01.11.2005 № 633. Не допускается вложение маркировки КИМГЗ на бумажном носителе. 
Допускается соответствие цвета ткани КИМГЗ символики МЧС России (корпус сумки – оранжевого цвета, канты и поясной ремень – синего цвета).
Медицинские изделия должны быть новыми, ранее не использованными, не собранным из разукомплектованных ранее изделий, без дефектов, с датой поставки текущего квартала проведения торгов. 
Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность качества товара при перевозке и погрузке-разгрузке.

Документы, подтверждающие качество и происхождение товара:
· Паспорт на партию изделий с отметками ОТК производителя, сертификат соответствия в системе АСС МЧС России. 
· Письмо с гарантией поставки от производителя, имеющего лицензию на осуществление фармацевтической деятельности с приложением копии этой лицензии, заверенной оригиналом печати.

