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	УТВЕРЖДАЮ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА"





Описание объекта закупки «Поставка средств индивидуальной защиты (фильтрующий самоспасатель)»

	Тип объекта закупки
	Товары
	Вид требования
	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество товара (объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге
	
	

	
	
	
	№ п/п
(хар-ки)
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Самоспасатель фильтрующий
	32.99.11.111
	1 
	Назначение
	Для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения детей от 7 до 12 лет и людей старше 12 лет от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара 
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1 008
	Штука
	 
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами

	

	
	
	
	2 
	Возраст пользователя должен подтверждаться руководством по применению и маркировкой упаковки
	Соответствие 
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	
	

	
	
	
	3 
	Комплектация
	Рабочая часть, герметичная упаковка, паспорт и руководство по применению, сумка (футляр) 
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	
	

	
	
	
	4 
	Состав рабочей части
	Капюшон со смотровым окном,  четвертьмаска с клапанами вдоха и выдоха, комбинированные фильтры из полимерного материала (термостойкий пластик) 
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	
	

	
	
	
	5 
	Материал
	Эластичный материал с жестким каркасом 
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	
	

	
	
	
	6 
	Конструкция крепления фильтров
	Эластичные термостойкие резиновые манжеты 
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	
	

	
	
	
	7 
	Время защитного действия
	≥ 35 
	Минута
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	 
	
	

	
	
	
	8 
	Масса рабочей части самоспасателя
	≤ 1 
	Килограмм
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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