| СОГЛАСОВАНО _______________________ _______________________ | УТВЕРЖДАЮ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" |
| --- | --- |

Описание объекта закупки «Поставка средств индивидуальной защиты (фильтрующий самоспасатель)»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Товары |  |  | Вид требования | Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ/ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  | Количество товара (объем работы, услуги) | Единица измерения | Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге |  |  |
|  |  |  | № п/п (хар-ки) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Самоспасатель фильтрующий | 32.99.11.111 | 1 | Назначение | Для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения детей от 7 до 12 лет и людей старше 12 лет от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 008 | Штука |  | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами |  |
|  |  |  | 2 | Возраст пользователя должен подтверждаться руководством по применению и маркировкой упаковки | Соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Комплектация | Рабочая часть, герметичная упаковка, паспорт и руководство по применению, сумка (футляр) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Состав рабочей части | Капюшон со смотровым окном, четвертьмаска с клапанами вдоха и выдоха, комбинированные фильтры из полимерного материала (термостойкий пластик) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Материал | Эластичный материал с жестким каркасом |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Конструкция крепления фильтров | Эластичные термостойкие резиновые манжеты |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Время защитного действия | ≥ 35 | Минута | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Масса рабочей части самоспасателя | ≤ 1 | Килограмм | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |