

Приложение к техническому заданию

Описание объекта закупки 
Предмет закупки: Поставка самоспасателей фильтрующих для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Товарный знак
	Ед.изм.
	Кол-во
	Декларация отсутствия товара в реестре российской промышленной продукции /производства товара в Российской Федерации

	
	
	Наименование показателей
	Значение показателей
	Инструкция к заполнению
	
	
	
	

	1
	Самоспасатель фильтрующий
		Вид
	Фильтрующий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Огнестойкий капюшон с прозрачной смотровой пленкой и герметично соединенного с ним фильтрующе-сорбирующего патрона (ФСП)
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Время надевания и приведения в действие
	 Меньше или равно 60 с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Площадь поля зрения
	Больше или равно 70 ПРОЦ 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Гарантийный срок хранения
	Больше или равно 6 г; лет 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Время защитного действия
	30 мин
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Саморегулируемые ремни оголовья
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Масса
	 Меньше или равно 1 КГ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Комплект поставки
	рабочая часть
герметичная упаковка
руководство по применению и паспорт (допускается на партию)
сумка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	
	шт
	50.0000 
	



 

Участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП), в случае приложения электронного документа с описанием объекта закупки в виде отдельного файла, такой документ не рассматривается комиссией по осуществлению закупок.



