| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип объекта закупки | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Товарный знак |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |  |  |  |  |
| товар | Самоспасатель фильтрующий | 32.99.11.199 | Время защитного действия | ≥20 | Минута | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | 8,000000 | Штука | 3 050,00 | 24 400,00 |  |
|  |  |  | Время приведения в рабочее состояние | ≤ 60 | Секунда | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капюшон | полностью закрывает голову человека; имеет только один размер; не ограничивает подвижность головы, шеи, рук и туловища человека; позволяет ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (в конструкции не предусмотрены загубники, зажимы для носа и иные приспособления, препятствующие возможности ведения переговоров) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комбинированный фильтр | обеспечивает защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Огнестойкий капюшон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | представляет собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду. Обеспечивает возможность применения при эвакуации из опасной атмосферы, в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с происшествиями на опасных производственных объектах. Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная смотровая пленка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смотровое окно капюшона | соединено (сварено) с капюшоном без применения ниток, которые могут прогорать при воздействии пламени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумка фильтрующего самоспасателя | выполнена из эластичного материала, обеспечивает возможность его хранения и ношения, оснащена ручкой для переноски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Универсальный размер | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтрующе-сорбирующий патрон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

2. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя): Не установлено 3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: не установлено 4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: не установлено 5. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: не установлено 6. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не установлено 7. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: не установлено 8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено 9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено 9.1. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не установлено 10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости). 10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться: указаны в извещении об осуществлении закупки в разделе «Объект закупки» и таблице пункта 1 данного документа.