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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	Самоспасатель пожарный изолирующий с химически связанным кислородом 
[Код позиции КТРУ 32.99.11.199-00000003]

	

	1.1
	Назначение
	
	Для применения гражданами (общего назначения)    


	1.2
	Тип размещения
	
	Для стационарного размещения в зданиях и сооружениях    


	1.3
	Время защитного действия самоспасателя
	МИН
	Больше или равно 15.00000000000    


	1.4
	Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции
	ПА
	  Меньше или равно 800.00000000000   


	1.5
	Масса рабочей части
	КГ
	  Меньше или равно 2.00000000000   


	1.6
	Температура вдыхаемой ГДС
	ГРАД ЦЕЛЬС
	Больше 40.00000000000  и  Меньше или равно 50.00000000000   




	



Год изготовления товара должен быть не ранее 2026.
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.


Примечание: 
[bookmark: _GoBack]Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
