III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Самоспасатель пожарный изолирующий с химически связанным кислородом [Код позиции КТРУ 32.99.11.199-00000003]. 1.1; Назначение; Для применения гражданами (общего назначения). 1.2; Тип размещения; Для стационарного размещения в зданиях и сооружениях. 1.3; Время защитного действия самоспасателя; МИН; Больше или равно 15.00000000000. 1.4; Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при легочной вентиляции; ПА; Меньше или равно 800.00000000000. 1.5; Масса рабочей части; КГ; Меньше или равно 2.00000000000. 1.6; Температура вдыхаемой ГДС; ГРАД ЦЕЛЬС; Больше 40.00000000000 и Меньше или равно 50.00000000000. |  |

Год изготовления товара должен быть не ранее 2026.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.