ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование: поставка респираторов общего применения, одноразового использования

2. Место поставки: г. Новосибирск, ул. Охотская, 81 А, 2 этаж, аптека

3. Срок поставки: поставка товара осуществляется партиями, по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика, в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи заявки Поставщику.

4. Описание:

| КТРУ | Наименование | Характеристики (обоснование доп.характеристик) |  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00002850 | Респиратор общего применения, одноразового использования | Фильтрующая маска определенной формы, размещаемая поверх носа и рта пользователя для обеспечения нормального дыхания и защиты носящего респиратор от попадания крупных частиц (например, крови, биологических жидкостей, частиц аэрозолей) и мелких частиц (например, бактерий и вирусов) когда это необходимо (например, во время вирусной эпидемии). Изделие обычно состоит из нескольких слоев нетканых полимеров для создания мягкой гибкой маски, которая обеспечивает воздухонепроницаемое уплотнение на лице пользователя и обычно закрепляется с помощью эластичных ремешков или завязок на голове; может включать в себя формуемый носовой наконечник (металлическую проволоку). Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Складной | КТРУ | шт | 3000 |
|  |  | Клапан выдоха | Да | КТРУ |  |  |
|  |  | Класс защиты | FFP3 | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 1 штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Регуляторы натяжения | Нет | КТРУ |  |  |
|  |  | Сменный фильтр | Нет | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип крепления | Ремни оголовного крепления | КТРУ |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
|  |  | На полумаске обязательно должно быть предусмотрено наличие маркировки. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 | Соответствие | Обязательное требование для подтверждения подлинности характеристик изделия. Подтверждение подлинности маркировки респиратора необходимо для обеспечения безопасности пользователя, подтверждения соответствия продукции установленным нормам и стандартам, а также для защиты от нелегального оборота контрафактной продукции. Подлинная маркировка гарантирует, что респиратор соответствует заявленному классу защиты и обладает заявленными свойствами, что крайне важно для здоровья и жизни человека при работе в условиях вредных производств или других опасных сред. |  |  |