Приложение № 1 
к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
(ИКЗ 261500802812777250100100640013299244)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

1. Предмет закупки: Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека для нужд ФГБВУ «Центррегионводхоз» (далее – Товар).
Количество поставляемого Товара: 6 штук.
2. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара, требуемые значения характеристик Товара, количество Товара:

	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям

	
	Показатель, единица измерения
	Значение показателя

	Самоспасатель пожарный фильтрующий


ОКПД2 32.99.11.199 
	Время защитного действия самоспасателя, минута
	≥ 30

	
	Масса, кг
	≤ 0,3

	
	Назначение
	Для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения (в том числе от угарного газа) и опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей) при эвакуации из задымленных помещений во время пожара

	
	Класс защиты изделия
	А, В, Е, К, Аэрозоли, включая радиоактивную пыль

	
	Размер
	Универсальный

	
	Тип по способу защиты
	Фильтрующий

	
	Срок службы в состоянии ожидания применения (заявленный производителем), год
	≥ 5

	
	Год выпуска
	2026

	
	Комплектация
	- Самоспасатель в герметичной упаковке – 1 шт.;
- Средство переноски – 1 шт.;
- Паспорт изделия с руководством по применению - 1 шт.



3. Место поставки товаров: г. Москва, Канатчиковский проезд, 3 
[bookmark: _Hlk236402399]4. Сроки (периоды) и условия поставки товаров: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, время доставки – в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
Поставщик обязан уведомить Заказчика о точных времени и дате поставки Товара по электронной почте crvh@voda.gov.ru, evgeny.moskovenko@voda.gov.ru не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня поставки.
Поставщик доставляет Товар по адресу поставки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, обеспечивает разгрузку Товара в помещения Заказчика, в том числе с подъемом на этаж.
Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением технических средств третьих лиц за свой счет в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.
6. Общие требования к товару, маркировке, упаковке:
6.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ, в том числе ГОСТ Р 22.9.09-2014, ГОСТ Р 53261-2019, ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».
6.2. Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.
6.3. В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.
6.4. Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки в соответствии с ТР ТС 019/2011. 
6.5. Маркировка поставляемого товара должна выполняться на русском языке, должна сохраняться весь срок службы поставляемого Товара. Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.
6.6. Поставщик при поставке товара обеспечивает предоставление в адрес Заказчика заверенной копии сертификата соответствия и/или деклараций Таможенного союза о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

7. Гарантийные обязательства:
7.1.	Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в соответствии с Договором, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не использовавшимся ранее в качестве тестового, технически исправным, серийно выпускаемым и соответствует требованиям, установленным Заказчиком.
Составляющие (комплектующие) части Товара являются новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправными.
7.2.	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом и не является предметом иных законных посягательств третьих лиц.
7.3.	Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Договора.  
7.4. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, а в случае выявления неисправностей/дефектов в течение срока службы – устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, или замены поставленного Товара на Товар надлежащего качества.
7.6.	Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком
7.7.	Поставщик/производитель Товара не несет гарантийной ответственности за неполадки, неисправности и дефекты Товара, если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в строение Товар без письменного согласия Поставщика;
б) в результате нарушения правил использования и/или хранения Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.



 
