Описание объекта закупки

01 октября 2026 г.

1. Код товара, работ, услуг по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: (далее – КТРУ), либо код товаров, работ, услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее ОКПД ОК 034-214 (КПЕС 2008):

Код КТРУ: 32.99.11.120-00000003 «Респиратор»

2. Наименование объекта закупки: Поставка респираторов.

3. Идентификационный код закупки из плана-графика закупок:

26 35254030939525401001 0027 001 3299 244

4. Информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ), единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

4.1. Информация о количестве, единице измерения:

| № | Наименование товара, код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респиратор 32.99.11.120-00000003 | шт. | 1611 |

4.2. Место поставки товара: г. Саров, пр. Мира 30 А.

5. Описание поставляемого товара в соответствии в соответствии с Федеральным законом от05 апреля 2013 года № 44-ФЗ:

| Наименование товарa | Наименование показателей, используемых для определения соответствия товара потребностям заказчика | Неизменяемые значения показателей товара | Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Респиратор КТРУ 32.99.11.120-00000003 | Тип респиратора по способу защиты | Фильтрующий |  |
|  | Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха | Противоаэрозольный (Противопылевой) |  |
|  | Класс эффективности защиты | 3 |  |

6. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее-гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №878).

Гарантийный срок должен составлять не менее срока рекомендованного производителем данного товара, но не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами в ЕИС документа о приемке товара.

Подписанты:

Контрактный управляющий МКУ УГОЧС г. Сарова               С. Г. Тимофеев