| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип объекта закупки | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения |  |  |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| товар | Газодымозащитный комплект | 32.99.11.199 | Время защитного действия | ≥30 | Минута | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 3 | Шт. |  |  |
|  |  |  | Описание изделия | Газодымозащитный комплект (ГДЗК) предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуация техногенного характера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок службы на момент поставки | ≥5 | Год | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав комплекта | Рабочая часть ( капюшон с смотровым окном, полумаской с клапаном выдоха); фильтрующе-поглощающая коробка с комбинированным фильтром; -регулируемое оголовье; герметичная упаковка; - сумка (футляр) для ношения; -руководство по эксплуатации; -паспорт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения | ≥6 | Год | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |